	报价明细表
                                                                    单位：元

	序号
	询价项目
	型号/技术参数要求
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	机组控制单元
	Volvo

intelLite MRS16
	1
	
	
	含软件安装及调试费用

	2
	发动机控制单元
	volvo
	1
	
	
	含软件安装及调试费用

	3
	燃油泵
	volvo
	1
	
	
	含更换、安装费用

	4
	水泵轮
	volvo
	2
	
	
	含更换、安装费用

	5
	空滤总成
	volvo
	3
	
	
	含更换、安装费用

	合计：
	
	


以上报价包含税率，提供  13  %增值税专用发票。

为保证消缺及时性，投标厂家需在海南本地，且能够在货物到货当天到林诗岛终端站进行消缺，隔天到南岭终端站进行消缺。
