# 零星采购报价要求

项目名称：广蓄电厂固定式压力容器年度检查、安全阀校验及维修服务项目采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年12月31日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
|  | 广蓄A厂调速器油罐安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：6.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂调速器油罐安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：7.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀校验 | 品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀校验 | 品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙 整定压力：8.1MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀校验 | 型号：HEROSR 06205 序列号 3656153 G1/2″外牙 整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：15mm 整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂机械刹车气罐安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：NPT1/2" 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂机械刹车气罐安全阀校验 | 品牌：TAG；型号：9BX4HFFNX2,尺寸信息：B-1/2" 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机一级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：0.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机二级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：1.6MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机三级气缸安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：4.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机四级气缸安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2874,尺寸信息：G1/2" 整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机一级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：0.45MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机二级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：2.5MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机三级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-100T,公称尺寸：20mm 整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂冷水机安全阀校验 | 品牌：Shanghai BeiTing 型号:SFA-22C300TB 尺寸信息：DN20 整定压力：1.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂调速器油罐安全阀维修 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：6.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂调速器油罐安全阀维修 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：7.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀维修 | 品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀维修 | 品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙 整定压力：8.1MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀维修 | 型号：HEROSR 06205 序列号 3656153 G1/2″外牙 整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂机械刹车气罐安全阀维修 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：NPT1/2" 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机一级气缸安全阀维修 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：0.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机二级气缸安全阀维修 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：1.6MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机三级气缸安全阀维修 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：4.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机四级气缸安全阀维修 | 品牌：LESER；型号：4383.2874,尺寸信息：G1/2" 整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机一级气缸安全阀维修 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：0.45MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机二级气缸安全阀维修 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：2.5MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机三级气缸安全阀维修 | 品牌：AFS；型号：A28X-100T,公称尺寸：20mm 整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂冷水机安全阀维修 | 品牌：Shanghai Beiting 型号:SFA-22C300TB 尺寸信息：DN20 整定压力：1.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | SPR机组压水平衡储气罐年度检查 | 出厂编号：18152-1使用证号码： 容2MC粤AZF181 容积m3：4 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | SPR机组调速器油压装置用气补偿储气罐年度检查 | 出厂编号：18152-2使用证号码： 容2MC粤AZF180容积m3：4 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组刹车用气罐年度检查 | 出厂编号：110813-1使用证号码： 容2MC粤AZD996容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组刹车用气罐年度检查 | 出厂编号：110813-2使用证号码： 容2MC粤AZE092容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组刹车用罐年度检查 | 出厂编号：110813-3使用证号码： 容2MC粤AZD995容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组刹车用罐年度检查 | 出厂编号：110813-4使用证号码： 容2MC粤AZE070容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：22128-12使用证号码： 容2MC粤AZG391容积m3：4 设计压力：7.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：1380 使用证号码： 容2MC粤AZD367容积m3：3.7 设计压力：7.04MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：1381 使用证号码： 容2MC粤AZ0039容积m3：3.7 设计压力：7.04MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：22128-11 使用证号码： 容2MC粤AZG085容积m3：4.0 设计压力：7.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-6 使用证号码： 容2MC粤AZG392容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-5 使用证号码： 容2MC粤AZG390容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：1386 使用证号码： 容2MC粤AZD364容积m3：4.0 设计压力：8.14MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：1383 使用证号码： 容2MC粤AZD365容积m3：4.0 设计压力：8.14MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：1387 使用证号码： 容2MC粤AZ0041容积m3：4.0 设计压力：8.14MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：1388 使用证号码： 容2MC粤AZ0038容积m3：4.0 设计压力：8.14MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-3 使用证号码： 容2MC粤AZG084容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-4 使用证号码： 容2MC粤AZG083容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 厂房检修用气储气罐年度检查 | 出厂编号：22128-16 使用证号码： 容1LC粤AZG325容积m3：4.0 设计压力：1.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 机组刹车供气储气罐年度检查 | 出厂编号：22128-16 使用证号码： 容1LC粤AZG322容积m3：4.0 设计压力：1.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 机组压水平衡储气罐年度检查 | 出厂编号：22128-1 使用证号码： 容2MC粤AZG324容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 机组调速器油压装置用气补偿储气年度检查 | 出厂编号：22128-2 使用证号码： 容2MC粤AZG323容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #5机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12546 使用证号码： 容2MC粤AZ0043容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #6机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12547 使用证号码： 容2MC粤AZ0046容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #7机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12548 使用证号码： 容2MC粤AZA025容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #8机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12549 使用证号码： 容2MC粤AZ0049容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #5机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12546-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0044容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #5机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12546-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0042容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #6机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12547-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0047容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #6机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12547-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0048容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #7机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12548-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0053容积m3：4.0 设设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #7机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12548-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0054容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #8机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12549-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0051容积m3：4.0 设设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #8机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12549-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0050容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#1冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232208 使用证号码： 容2MC粤AZG583容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#1冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232205 使用证号码： 容2MC粤AZG586容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#2冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232209 使用证号码： 容2MC粤AZG589容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#2冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232203使用证号码： 容2MC粤AZG584容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#1冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232207 使用证号码： 容2MC粤AZG588容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#1冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232204使用证号码： 容2MC粤AZG585容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#2冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232210 使用证号码： 容2MC粤AZG590容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#2冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232206使用证号码： 容2MC粤AZG587容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 管GC粤A0655(21)-1年度检查 | 长度：902M 管径：Φ50X3.6 | 2026-12-31前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）： 1、按需求完成安全阀校验、安全阀维修及压力容器年度检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验或安全阀维修报告。3、其他所需结算资料后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）： - 具备压力容器定期检验、工业管道定期检验的特种设备检验相关证件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |