富川供电公司周转住房项目消防技术服务零星采购项目技术规范书

一、项目信息
（一）项目名称：富川供电公司周转住房项目消防技术服务零星采购项目。
（二）采购人：吕海深
（三）采购方式：零星采购。
（四）项目类别：技术服务类。
二、采购范围及技术要求
（一）采购范围：富川供电公司周转住房项目消防技术服务。
（2） [bookmark: _GoBack]技术服务要求：为富川供电公司周转住房项目提供消防设施查验服务，在项目咨询结束时提供工程竣工验收（消防查验）报告，在甲方按图实施且经过查验合格的情况下确保通过消防验收或备案。
（3） 技术服务要内容：对招标范围内的项目提供消防查验服务，按自治区住房城乡建设厅关于印发《广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）的通知》（桂建发〔2020_18号)规定的程序、内容要求组织开展消防查验:在项目施工图报审段，前置开展施工图文件消防设计评审，提供施工图消防设计审查意见，协助建设单位组织设计、施工、监理、技术服务机构等编制消防查验方案后上传至“广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台”；在工程设计交底阶段、施工实施阶段、涉及消防的分部分项验收阶段以及工程竣工验收阶段组织开展消防查验，并提交包含工程施工过程消防查验合格内容的《工程竣工验收（消防查验报告）》；工程竣工后，协助建设单位开展消防验收或备案，并协助取得消防验收或备案证明。乙方在项目咨询结束时应提供工程竣工验收（消防查验）报告，在甲方按图实施且经过查验合格的情况下确保通过消防验收或备案。
