## Sheet1
琼海供电局办公大楼配电房及博鳌智能电网展厅箱变10kV配电装置试验报价表
序号 | 工作内容名称 | 单位 | 数量 | 计划交付日期 | 价格
一 | 调度大楼配电房部分
1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 2
2 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 2
3 | 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 2
4 | 变压器系统调试 单机容量 800kV·A以下 | 系统 | 2
5 | 输配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 | 系统 | 5
6 | 输配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带负荷隔离开关 | 系统 | 1
7 | 母线系统调试 电压10kV以下 | 段 | 2
8 | 输配电装置系统调试 500V以下 直流供电 | 系统 | 1
9 | 自动投入装置系统调试 备用电源 自动投入装置 | 系统(套) | 1
10 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1
11 | "五防"系统调试 配电室 | 座 | 1
二 | 博鳌智能电网展厅箱变部分
1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 2
2 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 2
3 | 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 2
4 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量 1000kV·A以下 | 台 | 2
5 | "五防"系统调试 箱式变电站 | 台 | 2
6 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 2
| 合计 |  | 32