## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 邀请供应商 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 组合电器齿轮 | ABB 220kV GIS断路器配套 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010001012701620250630000 | 0162025000703012041 | 0212025070000030561
2 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 组合电器齿轮 | ABB 110kV GIS断路器配套，配轴销 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010001012601620250630000 | 0162025000703012040 | 0212025070000030562
3 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025062938 | 电机 | ZYJ55-7A 220-250VDC 200W 6400r/min |  | 12 | 个 | 4500 | 54000 | 厦门日立能源高压开关有限公司 | 03010001011801620250630000 | 0162025000703012032 | 0212025070000030563
4 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件-厦门日立能源高压开关 | 0301RM2025070096 | 闭锁线圈 | 8BK20接地闭锁线圈DC220V |  | 20 | 个 | 2000 | 40000 | 上海西门子开关有限公司 | 03010000037701620250701000 | 0162025000703012529 | 0212025070000030560
5 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（组合电器配件-三菱电机（北京）等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 广州110千伏文武输变电工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔-上海思源高压 | 0301RM2025091600 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 1 | 间隔 | 1,270,000.00 | 1270000 | 上海思源高压开关有限公司 | 03010000605801620250911000 | 0162025000903019760 | 0212025090000030185