## 问题质询
广东电网公司2025年无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置、架空线路故障精确定位装置行波定位组件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 招标公告-标的清单及分包情况中，每个分标均有两个标包，但是报名获取该项目招标文件时，每个分标仅有一个标包可以报名，是否有误？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置、架空线路故障精确定位装置行波定位组件框架招标 | 正式投标 | 本项目为框架招标，每个分标报名一个标包即可视为报名。
2 | 我方在研读贵单位发布的“架空线路故障精确定位装置行波定位组件”项目（需求金额：1750万元）招标文件过程中，对其中价格限价条款的理解存在疑问，特此提请澄清。 根据招标文件所示： · 物资分为标包1（占比60%，金额1050万元）与标包2（占比40%，金额700万元）； · 文件中提及“单套限价1.122万元”。 结合招标文件中所附《产品标准配置表》内容，其中所列各项组件（如主机结构组件、采集处理组件、北斗授时模块等）均以“套”为单位，且数量为“1”。目前我方无法明确“单套限价1.122万元”所指的具体范围： 1. 该限价是否指三台（abc三相）“架空线路故障精确定位装置”成套设备的单价上限？ 2. 或仅指其中某一相（单台）的单价上限？ 为准确理解贵方预算构成、合理进行报价，避免投标过程中出现理解偏差，恳请贵单位予以书面澄清，明确上述“单套限价”所对应的具体设备范围。 | 专用技术 | 物资类别 | 架空线路故障精确定位装置行波定位组件（第二批） | 正式投标 | “单套限价1.122万元”指某一相单台售价。
3 | 在无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置两个标的的技术规范书（通用部分）5.2.5 安全可控相关要求中“投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的高压电缆故障精确定位装置/电缆护层接地环流在线监测装置（无线类）所用的全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告”，请问这个电子元器件溯源认证报告指的是专用部分要求的主要元器件（主控单元、故障行波传感器、工频电流传感器等），还是细节到电阻电容的元器件？ | 通用技术 | 标包 | 无线电缆护层环流在线监测系统[无线电缆护层环流在线监测系统] | 正式投标 | 全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告，终端所有电子元器件主要包括CPU、存储器、FPGA、ADC、继电器、PHY、时钟芯片等，若细节到电阻电容的元器件也没问题。
4 | 在无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置两个标的的技术规范书（通用部分）5.2.5 安全可控相关要求中“投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的高压电缆故障精确定位装置/电缆护层接地环流在线监测装置（无线类）所用的全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告”，请问这个电子元器件溯源认证报告指的是专用部分要求的主要元器件（主控单元、故障行波传感器、工频电流传感器等），还是细节到电阻电容的元器件？ | 通用技术 | 标包 | 高压电缆故障精确定位装置（第二批）[高压电缆故障精确定位装置] | 正式投标 | 全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告，终端所有电子元器件主要包括CPU、存储器、FPGA、ADC、继电器、PHY、时钟芯片等，若细节到电阻电容的元器件也没问题。