## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标02：10kV、35kV移开式高压开关柜（改扩建项目） | 包1 | 0509RM2025110528 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 10kV移开式开关柜，电容器柜，1250A | 2 | 面 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局
|  | 0509RM2025110528 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 10kV移开式开关柜，馈线柜，1250A | 4 | 面 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局
|  | 0509RM2025110528 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 10kV移开式高压开关柜，站用/接地变柜，1250A，真空 | 2 | 面 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局
|  | 0509RM2025110528 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 10kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜，3150A，真空 | 1 | 面 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局
|  | 0509RM2025110528 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 35kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | 1 | 面 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局