## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标03：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包1（西双版纳） | 0509RM2025100542 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 10 | 米 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局
|  | 0509RM2025100542 | 景洪城区110kV网架完善工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 3 | 间隔 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局