## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标03：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包2（楚雄） | 0506RM2025110267 | 2023-2050鹿城周转仓B类备品备件储备项目 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局
|  | 0506RM2025110267 | 2023-2050鹿城周转仓B类备品备件储备项目 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局
|  | 0506RM2025110267 | 2023-2050鹿城周转仓B类备品备件储备项目 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 27 | 米 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局