## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标03：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包4（迪庆、曲靖、丽江） | 0502RM2025110120 | 渝昆高铁迤车牵220kV外部供电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局
|  | 0515RM2025110065 | 110kV燕门输变电工程 | 110kV组合电器配件 | 1 | 套 | 云南电网有限责任公司迪庆供电局
|  | 0514RM2025090012 | 500kV太安变七河光伏发电项目配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50kA/3s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司丽江局供电局