## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标03：全封闭组合开关电器（改扩建项目） | 包5（昆明） | 0501RM2025110244 | 500kV白邑变宜良储能项目送出配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000，SF6，GIS-母线，252kV，4000A | 8 | 米 | 云南电网有限责任公司昆明供电局
|  | 0501RM2025110244 | 500kV白邑变宜良储能项目送出配套220kV间隔扩建工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 1 | 间隔 | 云南电网有限责任公司昆明供电局