## Sheet1
物资采购清册
标名称 | 包名称 | 需求计划单号 | 项目名称 | 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 | 物资需求单位
标05：保护装置 | 包1 | 0510RM2025110045 | 110kV沧源工业园区输变电工程 | 110kV线路保护屏（光缆跳闸A-DG-N型），智能站，220V，1A，光纤纵联电流差动保护（含非变压器支路智能终端、保护复用接口装置），专用/复用光纤，使用61850协议 | 1 | 面 | 云南电网有限责任公司临沧供电局