[image: image1.png]



惠蓄公司2026年上半年警用消防物资采购

技术要求
二〇二五年十二月
一、项目介绍
1、项目地点简介

本项目地点位于广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州抽水蓄能电站厂区内，厂区距离博罗县政府15公里，距离惠州市政府约28公里，距离广州市天河区岗顶约126公里。

2、项目概况
本项目采购一批灭火器、防毒面具、消防定位灯、正压式空气呼吸器、消防柜。

二、项目主要内容要求

1、项目具体内容详见附件清单。投标人提供产品不低于本标书要求的消防器材。

三、验收要求

1、供应商所供灭火器、正压式空气呼吸器产品必须提供检验报告和强制性产品认证证书，且强制性产品认证证书在有效期范围内。
四、工期要求

本项目要求工期为30天。

五、规格与技术参数

	序号
	商品名称
	规格

（MM）
	技术参数
	数量（个）
	备注

	1
	碳纤维瓶正压式空气呼吸器，容积6.8L
	RHZKF6.8/30
	提供检验报告和强制性产品认证证书，且强制性产品认证证书在有效期范围内
	6
	

	2
	消防器材箱/柜
	1.6米消防柜

1600*1200*390mm
	全钢结构，4块层板、1根挂衣杆
	3
	

	3
	消防员呼救器 强光方位灯 消防员方位灯 火灾自救高闪报警器 消防爆闪方位灯
	/
	连续报警时间大于60min
	3
	

	4
	TZL30过滤式消防自救呼吸器 30型防毒面具
	TZL30
	提供检验报告和强制性产品认证证书，且强制性产品认证证书在有效期范围内
	102
	

	5
	MF/ABCE4手提式干粉灭火器
	MF/ABCE4
	1.提供检验报告和强制性产品认证证书，且强制性产品认证证书在有效期范围内

2.灭火器灭火级别和灭火种类不低于：3A，70B，C，E
	185
	

	6
	MFT/ABCE35推车式干粉灭火器
	MFT/ABCE35
	1.提供检验报告和强制性产品认证证书，且强制性产品认证证书在有效期范围内

2.灭火器灭火级别和灭火种类不低于：10A，233B，C，E
	2
	

	7
	MT/BE2手提式二氧化碳灭火器
	MT/BE2.
	1.提供检验报告和强制性产品认证证书，且强制性产品认证证书在有效期范围内

2.灭火器灭火级别和灭火种类不低于：21B，E
	87
	




