## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 推荐供应商 | 限价（元） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 110kV组合电器-新东北电气 | 0301RM2025113263 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 旧名称：110kV 三相共箱GIS主母线，3150A，双母线，户内 |  | 5 | 米 | 15,000.00 | 75000 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 有 | 03010001167701620251126000 | 0162025001303010944 | 0212025120000030612
2 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 110kV组合电器-新东北电气 | 0301RM2025113263 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A |  |  | 2 | 间隔 | 160,000.00 | 320000 | 新东北电气集团高压开关有限公司 |  | 03010001167801620251126000 | 0162025001303010945 | 0212025120000030611
3 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 110kV组合电器-新东北电气 | 0301RM2025113263 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 旧名称：110kV 户内GIS主变架空进线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，双母线，不带TPY |  | 1 | 间隔 | 1,340,000.00 | 1340000 | 新东北电气集团高压开关有限公司 |  | 03010001167901620251126000 | 0162025001303010946 | 0212025120000030610
4 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 110kV组合电器-新东北电气 | 0301RM2025113263 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 旧名称：110kV 三相共箱GIS分支母线，2000A，双母线，户内 |  | 7 | 米 | 15,000.00 | 105000 | 新东北电气集团高压开关有限公司 |  | 03010001168001620251126000 | 0162025001303010947 | 0212025120000030613
5 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏梨园变电站扩建第三台主变工程 | 220kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2025122504 | 220kV 户内GIS架空主变进线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2500A，50kA，50kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 1 | 间隔 | 2,245,000.00 | 2245000 | 上海思源高压开关有限公司 | 有 | 03010001053601620251215000 | 0162025001403014263 | 0212025110000031848
6 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏梨园变电站扩建第三台主变工程 | 110kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2025122505 | 110kV 户内GIS备用间隔，母线额定电流：3150A，额定电流：3150A，双母线 |  |  | 3 | 间隔 | 278,000.00 | 834000 | 上海思源高压开关有限公司 |  | 03010001053701620251215000 | 0162025001403014264 | 0212026010000030038
7 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏梨园变电站扩建第三台主变工程 | 110kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2025122505 | 110kV 户内GIS主变架空进线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：3150A，40kA，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 1 | 间隔 | 1,299,000.00 | 1299000 | 上海思源高压开关有限公司 |  | 03010001053801620251215000 | 0162025001403014265 | 0212026010000030039
8 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏梨园变电站扩建第三台主变工程 | 110kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2025122505 | 110kV 三相共箱GIS主母线，3150A，双母线，户内 |  |  | 14 | 米 | 7,900.00 | 110600 | 上海思源高压开关有限公司 |  | 03010001053901620251215000 | 0162025001403014266 | 0212026010000030043
9 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程 | 换流变压器配件-山东电力设备 | 0301RM2025100575 | 换流变压器配件，换流变中性点套管 |  |  | 1 | 套 | 1,000,500.00 | 1000500 | 山东电力设备有限公司 | 有 | 03010000180701620251015000 | 0162025001103011829 | 0212025120000030981
10 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏松园输变电工程（电气分册） | 110kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2026010234 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 1 | 间隔 | 1,280,000.00 | 1280000 | 上海思源高压开关有限公司 | 有 | 03010000099601620260105000 | 0162026000003010996 | 0212026010000030017
11 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏员热第二通道线路工程 | 220kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2025120437 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50kA/3s |  |  | 2 | 间隔 | 2,300,000.00 | 4600000 | 上海思源高压开关有限公司 | 有 | 03010000178901620251203000 | 0162025001303015517 | 0212025120000030054
12 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏员热第二通道线路工程 | 220kV组合电器-上海西门子能源高压开关 | 0301RM2025120221 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50kA/3s |  |  | 1 | 间隔 | 2460000 | 2460000 | 上海西门子能源高压开关有限公司 | 有 | 03010000085001620251202000 | 0162025001303014578 | 0212025120000030047
13 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏员热第二通道线路工程 | 220kV组合电器-上海西门子能源高压开关 | 0301RM2025120221 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，GIS-备用间隔，252kV，3150A |  |  | 1 | 间隔 | 830000 | 830000 | 上海西门子能源高压开关有限公司 |  | 03010000085101620251202000 | 0162025001303014579 | 0212025120000030049
14 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 220千伏员热第二通道线路工程 | 220kV组合电器-上海西门子能源高压开关 | 0301RM2025120221 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，GIS-母线，252kV，3150A |  |  | 1 | 间隔 | 240000 | 240000 | 上海西门子能源高压开关有限公司 |  | 03010000085201620251202000 | 0162025001303014580 | 0212025120000030051
15 | 广州供电局2026年第1批专项主网一次设备（220kV组合电器-上海思源高压开关等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网一次设备 | 110千伏滨水（金融）输变电工程（电气第二分册） | 110kV组合电器-上海思源高压开关 | 0301RM2026010164 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s |  |  | 1 | 间隔 | 2,065,000.00 | 2065000 | 上海思源高压开关有限公司 | 有 | 03010000072701620260105000 | 0162026000003010727 | 0212026010000030003