## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录）（8月需求开始） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 是否电网物资 | 是否需开展网络安全审查（需求单位） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 变电一所110kV仙村站#1、#2高压室10kV开关柜更换 | 10kVSCB变电站用变压器 | 0301RM2025080123 | 10kV干式电力变压器，S□－□－200/10，10/0.4，200/200kVA |  |  | 2 | 台 | 100,000.00 | 200000 | 是 | 否 | 03010000046401620250803000 | 0162025000803014017 | 0212025080000030753
2 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 500千伏海珠输变电工程 | 干式空心中性点小电抗器 | 0301RM2025093359 | 干式空心中性点小电抗器，ZJKK-240-15，66kV，240A，864MVAR，15Ω |  |  | 2 | 台 | 63,000.00 | 126000 | 是 | 否 | 03010001262401620250923000 | 0162025001003016326 | 0212025090000030453
3 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 广州110千伏旗坊输变电工程 | 10kV干式铁心并联电抗器 | 0301RM2025110602 | 10kV干式铁芯并联电抗器，6000kVAR |  |  | 2 | 台 | 650,000.00 | 1300000 | 是 | 否 | 03010000251001620251107000 | 0162025001203011777 | 0212025110000030014
4 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 广州110千伏太平扩建第三台主变工程 | 10kV紧凑型集合式电容器组 | 0301RM2025111440 | 10kV 油浸集合式紧凑型电容器组，6000kVAR |  | 10kV紧凑型集合式电容器组，6000kvar | 2 | 组 | 319,800.00 | 639600 | 是 | 否 | 03010000580201620251114000 | 0162025001203015069 | 0212025110000032020
5 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册） | 220kV棒式支柱绝缘子 | 0301RM2025072882 | 220kV瓷绝缘支柱绝缘子， 12.5kN，IV级防污 |  |  | 7 | 支 | 3,800.00 | 26600 | 是 | 否 | 03010001103001620250730000 | 0162025000803013182 | 0212025070000030064
6 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 2025年变电一所所辖变电站线圈类设备（除变压器、SVG、STATCOM）及设备连线维修 | 35kV棒式支柱绝缘子 | 0301RM2025111616 | 35kV瓷绝缘支柱绝缘子， 18kN，IV级防污 |  |  | 113 | 支 | 727.00 | 82151 | 是 | 否 | 03010000645101620251117000 | 0162025001203015718 | 0212025110000030581
7 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 营销类 | 2025年广州白云供电局电能计量智能仿真培训设备购置 | 计量错误接线培训装置 | 0301RM2025070940 | 计量错误接线培训装置 |  |  | 4 | 套 | 130,000.00 | 520000 | 是 | 否 | 03010000431901620250709000 | 0162025000703016471 | 0212025040000030478
8 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 营销类 | 2025年广州白云供电局电能计量智能仿真培训设备购置 | 低压集抄运维仿真系统 | 0301RM2025070940 | 低压集抄智能仿真培训装置 |  |  | 1 | 套 | 150,000.00 | 150000 | 否 | 否 | 03010000432001620250709000 | 0162025000703016472 | 0212024060000030561
9 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 广州电氢一体化低碳示范项目（一期）第一分册 | 380V低压配电屏 | 0301RM2025120805 | 110kV变电站380V低压配电屏，非ATS型 |  | 1600kVA进线柜1面，补偿柜1面，4馈线出线柜1面，9馈线出线柜3面。2000kVA进线柜2面、出线柜2面、联络柜1面。 | 11 | 套 | 36,000.00 | 396000 | 否 | 否 | 03010000347301620251204000 | 0162025001303017201 | 0212025120000030255
10 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网线路材料 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目输电线路迁改工程 | 航空障碍灯 | 0301RM2025112493 | 航空障碍灯 |  |  | 36 | 个 | 27,168.00 | 978048 | 否 | 否 | 0212025110000030678 | 03010000922501620251124000 | 0162025001203018492
11 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 花地站扩建第三台主变工程（第一分册） | 变电站电容型直流偏磁抑制装置 | 0301RM2025120072 | 直流偏磁抑制装置 |  |  | 1 | 套 | 310,000.00 | 310000 | 是 | 否 | 03010000031601620251201000 | 0162025001303014044 | 0212025110000031996
12 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 广州电氢一体化低碳示范项目（一期）第一分册 | 10kV SCB干式升压变压器 | 0301RM2025121641 | 10kV干式站用变压器,2000kVA |  | 带IP2X外壳 | 2 | 台 | 337,900.00 | 675800 | 是 | 否 | 03010000741001620251209000 | 0162025001403011137 | 0212025120000030620
13 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 变电二所110kV江村站10kV开关柜改造 | 20kV穿墙套管 | 0301RM2025071327 | 20kV瓷绝缘穿墙套管，4000A，IV级防污 |  |  | 15 | 支 | 10000 | 150000 | 是 | 否 | 03010000594401620250712000 | 0162025000703018096 | 0212025070000030574
14 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 | 10kV干式空心并联电抗器 | 0301RM2025072944 | 10kV单相干式空心并联电抗器，2667kVAR |  |  | 9 | 台 | 180000 | 1620000 | 是 | 否 | 03010001122601620250731000 | 0162025000803013378 | 0212025070000030874
15 | 广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购 | 询比采购 | 主网一次设备 | 变电二所110kV东镜站#1、#2变高开关机构改造大修 | 高压开关模块化、智能化、标准化机构箱 | 0301RM2025082050 | 高压开关模块化、智能化、标准化机构箱 |  |  | 2 | 套 | 430,000.00 | 860000 | 否 | 否 | 0212025110000030652 | 03010000731501620250821000 | 0162025000903010868