附录G-2
零星采购报价表

海南电力产业发展有限责任公司：
我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：
一、报价情况
	序号
	名称
	具体要求
	数量
	计量单位
	含税总价（元）
	最快交付/履行
日期
	备注

	1
	镀锌线槽
	CT300*100含支吊架，护
置，弯通，封头等
	44
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	2
	镀锌线槽
	CT200*100含支吊架，护
置，弯通，封头等
	228
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	3
	镀锌线槽
	CT50*50含支吊架，护
置，弯通，封头等

	90
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	4
	梯形桥架
	CT600*200含支吊架，护
置，弯通，封头等

	11
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	5
	梯形桥架
	CT300*200含支吊架，护
置，弯通，封头等

	11
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	6
	梯形桥架
	CT300*100含支吊架，护
置，弯通，封头等

	40
	个
	
	成交通知书发出后7日内
	

	7
	镀锌线管
	DN50

	60
	个
	
	成交通知书发出后7日内
	

	8
	镀锌线管
	DN25

	200
	个
	
	成交通知书发出后7日内
	

	9
	金属软管
	DN25

	50
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	10
	镀锌三角支架
	L3标准 20*40

	40
	个
	
	成交通知书发出后7日内
	

	11
	镀锌三角支架
	L3标准 200*400

	44
	个
	
	成交通知书发出后7日内
	

	12
	热镀锌角钢
	50*50

	300
	米
	
	成交通知书发出后7日内
	

	13
	通杆螺丝
	M10/3米/条，含拉爆1200
套(母+底座+防滑垫片+弹
簧垫片)

	200
	条
	
	成交通知书发出后7日内
	

	14
	镀锌角码90°角铁L型
	40*40*3，双孔

	100
	个
	
	[bookmark: _GoBack]成交通知书发出后7日内
	


说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。
2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。
3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

二、技术、商务承诺情况
（满足）要求。

三、交付、履约承诺情况
（满足）要求。

四、供应商需说明的其他事项
1.                                                                             ；
2.                                                                              ；
3.                                                                              。
需要提供上述要求的证明文件
五、联系方式
联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。
[bookmark: _Toc9877]附件：
             
（公司名称）（盖章）
　　　年　　　月　　　日
