## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录）（8月需求开始） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 是否电网物资 | 是否需开展网络安全审查（需求单位） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 配网设备材料 | 天河局超级电容保障车（500kW）购置 | 混合式电源车 | 0301RM2025101292 | 发电机组+UPS混合式电源车，发电机组500kW+UPS250kVA |  |  | 1 | 辆 | 2,800,000.00 | 2800000 | 是 | 否 | 03010000409101620251021000 | 0162025001103014113 | 0212025100000030811
2 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 南沙区狮子洋通道项目输电线路迁改工程（一期） | 铁塔攀爬装置 | 0301RM2025080757 | 攀爬机轨道 |  |  | 326 | 个 | 6,533.70 | 2129986.2 | 是 | 否 | 03010000277001620250808000 | 0162025000803016323 | 0212025100000030384
3 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 广东500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段） | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 0301RM2025111231 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线（含配套金具）JNRLH2/G4A-1000/260 |  | 大跨越耐热JNRLH2/G4A-1000/260 | 145.429 | 吨 | 47,927.20 | 6970004.7688 | 是 | 否 | 03010000516901620251113000 | 0162025001203014436 | 0212025110000030191
4 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 惠增高速增城段建设项目输电线路迁改工程 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 0301RM2025031783 | 铝包钢芯耐热铝合金绞线 JNRLH60/LB1AJ-185mm2/30mm2 |  |  | 10.894 | 吨 | 22,300.00 | 242936.2 | 是 | 否 | 03010000718801620250319000 | 0162025000103016953 | 0212025030000030231
5 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 广州110千伏星汇输变电工程 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 0301RM2025032310 | 铝包殷钢芯耐热铝合金绞线（含配套金具）JNRLH3/LBY10-250/50 |  |  | 20.892 | 吨 | 10,000.00 | 208920 | 是 | 否 | 03010000955901620250324000 | 0162025000103019324 | 0212025030000280001
6 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 广州110千伏星汇输变电工程 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 0301RM2025032310 | 铝包殷钢芯耐热铝合金绞线（含配套金具）JNRLH3/LBY10-220/50 |  |  | 6.65 | 吨 | 11,000.00 | 73150 | 是 | 否 | 03010000956001620250324000 | 0162025000103019325 | 0212025030000280002
7 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 广州110千伏星汇输变电工程 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 0301RM2025032310 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线（含配套金具）JNRLH1/G4A-300/50 |  |  | 11.893 | 吨 | 11,000.00 | 130823 | 是 | 否 | 03010000956101620250324000 | 0162025000103019326 | 0212025030000280003
8 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 配网设备材料 | 白云局1辆500KVA UPS电源车购置 | 发电车 | 0301RM2025011323 | UPS不间断电源车，500kVA |  |  | 1 | 辆 | 2,700,000.00 | 2700000 | 是 | 否 | 03010000482801620250122000 | 0162025000003014828 | 021202205000030235
9 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 输电二所39套电缆终端塔红外监测装置加装 | 电缆终端红外在线监测 | 0301RM2025072950 | 电缆终端塔红外监测装置 |  |  | 39 | 套 | 57179 | 2229981 | 是 | 否 | 03010000169201620250805000 | 0162025000803015245 | 0212025080000030153
10 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 轨道交通十四号线二期马务站项目输电线路迁改工程 | 电缆局放短时在线监测系统 | 0301RM2025051939 | 高压电缆局部放电在线监测系统 |  |  | 1 | 套 | 100000 | 100000 | 是 | 否 | 03010000737401620250522000 | 0162025000503018412 | 0212025050000030362
11 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册） | 电缆局放短时在线监测系统 | 0301RM2025072884 | 高压电缆局部放电在线监测系统 |  |  | 1 | 套 | 1808150 | 1808150 | 是 | 否 | 03010001103201620250730000 | 0162025000803013184 | 0212025070000030034
12 | 广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网线路材料 | 傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册） | 电缆局放短时在线监测系统 | 0301RM2025072883 | 高压电缆局部放电在线监测系统 |  |  | 1 | 套 | 1635700 | 1635700 | 是 | 否 | 03010001103101620250730000 | 0162025000803013183 | 0212025070000030033