## Sheet1
深圳电网智慧能源技术有限公司岁末年初安全大检查物资采购项目报价单
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 最高限价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 备注
1 | 岁末年初安全大检查物资采购项目 | 灭火器箱 | 个 | 8 | 105 | 840 |  |  | 材质304不锈钢，厚度：0.8mm
2 |  | 正压呼吸器 | 个 | 4 | 5700 | 22800 |  |  | 符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》
3 |  | 消防应急包（10件套） | 个 | 10 | 538 | 5380 |  |  | 满足GB/T 36750 - 2025《家用防灾应急包》的整体要求
4 |  | 推车灭火器 | 个 | 2 | 590 | 1180 |  |  | 符合GB81092023标准
5 |  | 推车灭火器箱 | 个 | 2 | 2400 | 4800 |  |  | 不锈钢（材质304、厚1.2）
6 |  | 防毒面具 | 个 | 6 | 95 | 570 |  |  | 符合GB21976.7—2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》； CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则消防装备产品》； CCCF-XFZB-04《强制性产品认证实施细则消防装备产品逃生和自救呼吸器产品》。
7 |  | 标识牌 | 个 | 120 | 16 | 1920 |  |  | 安迪板反光膜
8 |  | 灭火毯 | 个 | 10 | 81 | 810 |  |  | 满足F类灭火性能、绝缘性能 绝缘电阻≥1（308）
9 |  | 防爆柜（含全套） | 个 | 5 | 2300 | 11500 |  |  | 材质：304不锈钢，厚度：0.8mm