数字电网公司2026年过滤式消防自救呼吸器

采购项目技术规范书

- 项目概况

为保障办公场所内全体工作人员的火灾应急逃生安全，全面补充和更新办公区域现有消防防护装备储备，进一步完善单位消防安全保障体系，提升办公场所突发火灾事故的应急处置及人员逃生防护能力，为办公人员的生命安全筑牢坚实防线，我司拟对过滤式消防自救呼吸器进行采购工作。

- 规格参数

| 产品名称 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 硅胶材质 | 防护时间:不少于30min(开启包装算起) 执行标准:GB21976.7-2012 认证：符合3C消防认证 滤烟效率:95% 防护时间：30分钟 主要作用：保护人体呼吸器官、头部 防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾 注意事项:不适用气氧密度低于17%环境 产品用途:多种火灾现场防护呼吸保护装置 |

（二）其他

1.提供配送服务；

2.提供培训服务；

3.质保期3年，成交单位应在设备出厂日期后10天内到货。

（三）交付物

1.过滤式消防自救呼吸器。

2.培训使用视频。

四、验收及结算

1.本项目采购单价（含税价）为2026年数字电网公司过滤式消防自救呼吸器的最高限价，根据成交单价和实际需求数量结算。

2.到货验收后，采购方出具到货验收单，双方签字盖章，成交方开具对应款项的增值税发票后30个工作日内，采购方完成支付。