项目名称：GIS刀闸调试专用工具研制职创项目研制，材料加工服务

技术规范书

广西电网有限责任公司河池供电局

2026年1月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 项目背景及研制要求

项目背景：

GIS设备与传统的敞开式设备相比,结构紧凑，空间狭小。在GIS设备的刀闸调试工作中，尤其是主刀和地刀的同期及行程调整方面，目前依赖人工转动拐臂推动触头的方式存在明显的局限性。刀闸机构内部的摩擦力和阻力较大，使得人工操作时需要耗费大量的精力，并且难以精确控制拐臂的转动角度和触头的位置，导致调试效率低下且调试结果的准确性难以保证。这种情况不仅影响GIS设备的正常运行，还可能增加设备故障的风险，从而对整个电力系统的稳定性产生潜在威胁。

研制要求：

本项目拟研究一种GIS刀闸调试专用工具研制，实现以下功能：

此工具的设计利用了拐臂侧面的定位孔，特制的工具能够精准插入这定位孔，借助杠杆原理，可轻松转动拐臂。这种操作方式能够有效克服刀闸机构阻力，精确地将触头调整到任意所需位置，从而实现对刀闸的同期调试。该工具能提高GIS刀闸调试的效率和准确性，降低人工操作难度，减少调试时间，为GIS设备的稳定运行提供有力保障。

2.2主要技术服务范围和提供相关资料

采购一览表：

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIS刀闸调试专用工具研制项目加工（含材料）服务 | GIS刀闸调试专用工具材料 | 1 | 个 | 材料 |
|  | 测试化验加工 | 1 | / | 加工服务 |
| 交付： GIS刀闸调试专用工具1套。 |  |  |  |  |

2.3服务方式

项目要求：1、协助甲方对“GIS刀闸调试专用工具研制”项目进行辅助设计和加工；

2、研制一种GIS刀闸调试专用工具最终成品及配套装备达到预期效果；

3、质保一年。

4、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；

5、服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法

GIS刀闸调试专用工具及配套装备在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：

（1）GIS刀闸调试专用工具及配套装备的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。

（2）GIS刀闸调试专用工具及配套装备维护文件。

- 3、项目进度要求

| 时间安排 | 主要工作内容 | 成果交付物 |
| --- | --- | --- |
| 自合同约定之日起30天之内实施 | GIS刀闸调试专用工具研制项目建模与分析 | GIS刀闸调试专用工具研制项目 |
| 2026年3月 | GIS刀闸调试专用工具研制项目加工 |  |
| 2026年4月 | GIS刀闸调试专用工具研制工程应用 |  |
| 2026年6月 | 完成本项目验收 |  |

- 4、技术资料和文件

5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。