2026年云南十里阳光发展有限公司餐饮部厨房隔油池、地沟清掏

采购服务（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”）位于昆明市盘龙区昆曲高速公路6公里处，因业务需要，现对外采购公司范围内厨房地沟、隔油池清掏清理服务业务（会所厨房外及评标基地厨房外隔油池共两个）。

二、服务范围

公司会所及基地厨房外隔油池、厨房地沟清掏，数量预计4次（车载容量需为10方/车以上，暂预估看营业状况需要，于2026年每季度末进行肆次，按需要来清掏以后每次进行结算。）

三、基本要求

1.为确保项目公平有效推进，报价方在报价前需到达我公司对所采购项目进行踏勘，否则报价无效，项目联系人：云南十里阳光发展有限公司餐饮部，联系电话：13888940409，工作时间：9点至17点（节假日除外）。

2.报价方在报价前，可先实地进行堪查并充分了解我公司此次采购服务项目的所有（基本、技术、安全）要求、数量及需求等，参与报价即默认为完全响应相关要求。

3.报价方需具备隔油池、地沟残渣清运或处理相关资质，能按政府行业规定自行处置外运油污及沉积废物，确保所派人员具备相关的专业知识和技能，熟悉隔油池、地沟清掏操作流程以及相应的安全操作规范。

4.报价方在报价时应提供营业执照、报价联系人及联系电话、增值税专用发票税率证明。

四、技术要求

1.此服务项目采购成交后，清运方需在我公司人员带领下完成隔油池、地沟自行清掏及外运工作。

2.本次清掏费用按单价/次数计算，包含清掏及外运服务，载运使用车辆容量需为10方以上，且每车吸收量应装至车辆最大容量。

3.清运方应确保清运过程中不得造成环境污染，所清掏的油污及沉积废物应运走妥善处置，不得随意排放。

五、安全要求

1.清运方应制定严格的隔油池清、地沟运作业许可程序、作业安全规程和安全措施，明确作业负责人、操作人员和监护人员。

2.清运方应对作业场所进行全面排查，对可能产生二氧化碳、硫化氢等有毒有害气体的场所必须悬挂防中毒警示标志，并配备便携式报警装置、氧气呼吸器或长管呼吸器等防护设施。

3.清运方作业人员施工前应穿戴好安全防护用品，包括防护口罩、安全绳、安全照明工具等，并确保正确使用。

4.清运方应遵守施工现场的安全管理规定，不得在施工现场随意吸烟、点火或打电话。

5.如遇突发情况，清运方作业人员应立即上报并采取应急措施，不得盲目施救，应立即拨打报警电话求救。

6.清运方应确保隔油池、地沟清掏过程中的环境卫生，施工结束后，应盖好隔油池井盖和沟盖板，用清水冲洗作业现场和所有工具，并在现场喷洒消毒剂去除异味。

7.如清运方违反上述要求，我公司有权要求清运方立即整改，并有权根据损失情况要求清运方承担由此产生的相应的赔偿费用及责任。

8.如清运方因违反安全要求导致作业人员伤亡或财产损失，清运方应承担全部法律责任和赔偿责任。

六、报价方面

1.报价方式：单价报价（含税）。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 报价单价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔油池清掏 | 4 | 次 |  |  |  |
| 2 | 地沟清掏 | 4 | 次 |  |  |  |

2.报价按单价报价，按实际清掏的项目和次数进行结算（如无必要餐饮部则不通知施工安排也就不结算）；施工完毕后经我公司验收合格后15个工作日内付清掏费。

3.含1%或以上增值税专用发票。

4.收到成交通知书后5个工作日内到达云南十里阳光发展有限公司餐饮部确认清掏具体要求，由餐饮部根据情况做相关清理要求，提前约好每月具体时间交付清掏服务项目。