Q/GD1 1130.12-2009[image: image1.png]



南方电网公司物资采购标准                                           10kV干式配电变压器采购标准

[image: image2.png]


云南电网有限责任公司普洱供电局
LED数字平板柔光灯修缮
技术规范书
云南电网有限责任公司普洱供电局
2026年1月

目 录
21. 总则


22. 项目简介


23. 引用执行标准


44. 服务要求





总则
1.1 本技术规范书适用于普洱供电局本部会堂灯具购置的照明功能、性能、使用等方面的基本要求。投标方应提供高质量(可靠性高、运行维护方便)的照明设备和附件来满足规范书中设计、工艺等技术标准要求。
1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，充分引述有关标准和规范的条文，但供方保证提供的设备符合本规范书并满足不低于现行的IEC标准和国家标准要求。

1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

项目简介

普洱供电局普电会堂灯具老化需更换，该处灯具从2012年12月投入使用至今已经14年，灯具故障频发，影响正常大型会议召开，而且原来未配置调光设备，无法控制灯光强弱，为了保障大型会议的正常召开，及使用功能的可靠性，对普点会堂的灯具进行修缮。
引用执行标准

3.1 投标方提供设备若包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或本技术规范书的要求, 除本技术规范书特别说明外，应在投标资料中详细说明供货情况。

3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准等标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

3.3 供方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

WH-0202-1995《舞台灯光图符代号及制图规则》

WH-0204-1999《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T7002-2008《投光照明灯具光度测试》

GB 7000.219-2008 《灯具特殊要求 通风式灯具》

GB 7000.217-2008 《灯具特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》

WH/T40-2011《舞台灯光系统工艺设计导则》

WH/T31-2008《舞台灯光设计常用术语》

WH/T32-2008《DMX512-A灯光控制数据传输协议》

WH/T41-2011《舞台灯具通用技术条件》

JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》.
GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》.
GY5070-2003《电视演播室灯光系统施工及验收规范）.
GB50054-95《低压配电设计规范》.

GB50217-94《电力工程电缆设计规范》. 

GB50052-95《供配电系统设计规范）. 

GB50034-2004《建筑照明设计标准》. 
3.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据供方的意见并经用户接受，所选灯光系统控制设备同时兼顾到国内、外演出团体和灯光师使用习惯;系统能兼容和接入所有厂家和不同通讯协议的各种灯光控制设备。使用优于或更为经济的设计或材料,并能使供方设备良好的改善使用效果，则这些标准也可以由供方超越。

3.5在保证先进性和适用性的前提下，尽可能地节约人力、物力。功能设置方面体现出使用的综合性，以取得较好的经济效益。力争在最小经济代价的约束条件下，以最低的运行维护费用获得最大的经济效益和社会效益。在舞台灯光系统的系统设计和设备配置的过程中，对设备应进行反复调研和论证，使系统在保证可靠性、先进性的同时，本着经济、实用、合理的原则，具有良好的性能价格比。

3.6当标准、规范之间出现矛盾时，中标方应将矛盾情况提交招标方，以便在开始生产前或供货前制定解决方案，并按招标方审核意见进行解决。

服务要求

4.1 由服务方现场安装、调试，并对需方有关人员进行不少于6个学时的免费培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、功能应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导，同时应有保障培训效果的措施。

4.2 产品实行免费维修三年，三年内属产品质量问题损坏，应无偿更换，三年后设备产生的损坏，应只收取材料成本费。

4.3 设备发生异常问题应在15分钟内作出答复，并按承诺提供服务。（立即响应，60分钟解决方案）

