附录G-2

零星采购报价表

- 海南电力产业发展有限责任公司：

- 我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：

- 一、报价情况

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 含税总价（元） | 最快交付/履行 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式工业防爆空调 | - 3匹，上送侧回，制冷量≥7.1KW，EER≥3,风量≥1300m3/h，电功率3kw，电压:380V,含RS485通讯接口，防爆等级满足Ex db ib mb IIC T1 Gb； - 提供维保期：3年； - 含安装调试及配套材料的所有费用； 4.含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用。 | 2 | 台 |  | 中标通知书发放后的5个工作日内 | 如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核 |

- 说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。

- 2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。

- 3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

- 二、技术、商务承诺情况

- （满足）要求。

- 三、交付、履约承诺情况

- （满足）要求。

- 四、供应商需说明的其他事项

- 1.                                                                             ；

- 2.                                                                              ；

- 3.                                                                              。

需要提供上述要求的证明文件

- 五、联系方式

- 联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。

附件：

- （公司名称）（盖章）

年　　　月　　　日