附录G-2
零星采购报价表

海南电力产业发展有限责任公司：
我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：
一、报价情况
	序号
	名称
	具体要求
	数量
	计量单位
	含税总价（元）
	最快交付/履行
日期
	备注

	1
	立式工业防爆空调
	1. 3匹，上送侧回，制冷量≥7.1KW，EER≥3,风量≥1300m3/h，电功率3kw，电压:380V,含RS485通讯接口，防爆等级满足Ex db ib mb IIC T1 Gb；
2. 提供维保期：3年；
3. 含安装调试及配套材料的所有费用；
4.含货物运输及卸货到指定位置的所有相关费用。
	2
	台
	
	中标通知书发放后的5个工作日内
	[bookmark: _GoBack]如有不按照约定时间交付货物，招标方有权进行履约考核


说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。
2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。
3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

二、技术、商务承诺情况
（满足）要求。

三、交付、履约承诺情况
（满足）要求。

四、供应商需说明的其他事项
1.                                                                             ；
2.                                                                              ；
3.                                                                              。
需要提供上述要求的证明文件
五、联系方式
联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。
[bookmark: _Toc9877]附件：
             
（公司名称）（盖章）
　　　年　　　月　　　日
