## 500kV民歌
500kV**变电站视频及环境监控系统故障情况统计表
维保单位：xxxxxxx公司 | [6 empty] | **P 视频监控系统屏
序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | IP地址 | 用户名 | 密码 | 运行状态 | 故障描述、处理方法
1 | 存储服务器装置一（NVR） |  |  |  | 台 | 网卡1： IP: 掩码： 网关： |  |  | 正常
| 存储服务器装置二（NVR） |  |  |  | 台 | 网卡1： IP: 掩码： 网关： |  |  | 正常
| 监控主机服务器 |  |  |  | 台 |  |  |  | 正常
| 通信控制器 |  |  |  | 台 |  |  |  | 正常
| 环境采集单元装置 |  |  |  | 台 |  |  |  | 正常
2 | 数据交换机装置 |  |  |  | 台 |  |  |  | 正常
| 光口交换机装置 |  |  |  | 台 |  |  |  | 正常
| 硬盘 |  |  |  | 块 |  |  |  | 正常
8 | 主站上传通道
一、 | 视频监控系统
序号 | 设备名称 | 通道号 | 通道名称 | 品牌 | 类型 | IP地址 | 用户名 | 密码 | 运行状态 | 故障描述、处理方法
1 | NVR1 | 1 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 2 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 3 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 4 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 5 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 6 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 7 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 8 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 9 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 10 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 11 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 12 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 13 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 14 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 15 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 16 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 17 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 18 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 19 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 20 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 21 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 22 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 23 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 24 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 25 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 26 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 27 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 28 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 29 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 30 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 31 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 32 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
1 | NVR2 | 1 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 2 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 3 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 4 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 5 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 6 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 7 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 8 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 9 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 10 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 11 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 12 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 13 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 14 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 15 |  | 海康 | 枪机 |  |  |  | 正常
|  | 16 |  | 海康 | 枪机 |  |  |  | 正常
|  | 17 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 18 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 19 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 20 |  | 海康 | 枪机 |  |  |  | 正常
|  | 21 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 22 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 23 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 24 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 25 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 26 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 27 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 28 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 29 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 离线
|  | 30 |  | 海康 | 枪机 |  |  |  | 离线
|  | 31 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 32 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 33 |  | 海康 | 枪机 |  |  |  | 正常
|  | 34 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 35 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 36 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 37 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 38 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 39 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 40 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 41 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 42 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 43 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 44 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 45 |  | 海康 | 球机 |  |  |  | 正常
|  | 46 |  | 海康 | 枪机 |  |  |  | 正常