钦州供电局燕岭巡维中心技术业务用房项目检验、检测、试验类服务技术规范

钦州供电局燕岭巡维中心技术业务用房项目检验、检测、试验类服务技术规范

为规范钦州供电局燕岭巡维中心技术业务用房项目检验、检测、试验类服务的招标工作，保证项目如期完成，制订本服务标准。

- 一、项目概况

钦州供电局燕岭巡维中心技术业务用房项目建设地点位于广西灵山县灵城镇江北路110kV灵山变电站用地红线内（灵山县三海街道六峰路三海中学旁），总建筑面积1438.16平方米，其中技术业务用房1栋，建筑面积1422.98平方米（地上3层，无地下室），多层公共建筑，框架结构，基础为独立基础；门卫室1间，建筑面积15.18平方米（地上1层，无地下室），单层公共建筑，砖混结构，基础为条形基础。

- 二、服务内容

遵照《建设工程质量检查管理办法》和《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》等规定，依据中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司关于电网基建项目管理的相关制度的要求，为钦州供电局2025年钦州供电局燕岭巡维中心技术业务用房项目检验、检测、试验类服务。服务类别主要但不限于：建筑材料及构配件（见证取样检测）、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、防雷检测、节能检测、土壤氡检测、室内空气检测等符合工程验收及规范标准方面的检测。实际检测内容应根据工程的需要进行检测。

- 三、服务要求

（一）根据《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）文件要求，区外检测机构进入本自治区行政区域内开展检测业务的，应当通过“桂建云—办事大厅—资质办理”向自治区住房城乡建设厅备案，并完成相关备案。

（二）根据现行的工程建设标准，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

（三）对检测发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。

（四）提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

- 四、服务成果

在承诺期限内出具相关的检测报告。

- 五、服务需遵循标准

- 甲方明确检测标准（国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

- 甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

- 各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。

- 六、供应商需说明的其他问题

- 如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。