## 问题质询
广州供电局2025年第12批专项主网线路材料（铝包钢芯成型耐热铝合金绞线等）、配网设备材料（混合式电源车等）物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 5.5通信要求5.5.1装置通信方式“2)★监测装置与主站系统之间应用层数据传输规约应满足Q/CSG1205031-2020《输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》”打有“★”，要求出CNAS检测报告，Q/CSG1205031-2020 属于企业标准，不在CNAS检测范围内，因此检测机构不会在检测报告盖上“CNAS”标志章，建议“2)★监测装置与主站系统之间应用层数据传输规约应满足Q/CSG1205031-2020《输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》”去掉“★”，有第三方权威机构检测报告即可。 | *** | 通用技术 | 标的 | 电缆终端红外在线监测 | 2026-01-23 10:44:29 | 采纳。
2 | 标的清单中的“概算单价”是否为限价？铝包殷钢芯耐热铝合金绞线的概算单价远低于南网总部集采价。 | *** | 商务 | 标的 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 2026-01-25 15:10:37 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线标的无限价。
3 | 南方电网公司在2023年、2024年、2025年均有开展电力电缆局部放电在线监测装置送样检测（http://www.bidding.csg.cn/zywgg/1200367560.jhtml），公告中明确“送样检测结果拟纳入南方电网公司供应商资质能力评价标准，可应用于南方电网公司采购活动”。请问技术评分标准第7项“招标试验报告、相关证照”是否需提供该送样检测报告？送样检测合格的供应商本项是否得满分？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-01-26 14:19:49 | 以招标文件为准。
4 | 《技术规范书（通用部分）》第2.2条要求“3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成”。投标方监督投标方，是否合理？请澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-01-26 14:19:53 | 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
5 | 《技术规范书（通用部分）》第2.2条要求“3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成”。第2.3要求条“3）投标方应在招标方的监督下完成传感器和现场信号采集处理单元安装、线缆连接、设备调试等工作，投标方应配合招标方按合同技术协议进行现场验收，检查安装质量。对于出现的问题，投标方应及时进行处理”。请澄清：电源电缆敷设、通讯光纤敷设、后台屏柜安装固定等工作是否在投标方的技术指导下由招标方完成？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-01-26 14:20:24 | 电源电缆敷设、通讯光纤敷设、后台屏柜安装固定等工作是在投标方的技术指导下由招标方完成。
6 | 傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册）（技术规范编码0212025070000030034、0212025070000030033）2个项目名称相同，配置数量不一样，是否为2回不同电缆的局放监测项目？可否共用一套局放在线监测主机和局放在线监测诊断软件？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-01-26 14:20:31 | 在一个工程中2段不同隧道内的电缆的局放监测项目，无条件共用一套局放在线监测主机和局放在线监测诊断软件。
7 | 轨道交通十四号线二期马务站项目输电线路迁改工程项目供货范围的局放在线监测主机数量为2套。该项目为1回电缆，只需要配置1套主机即可，请澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-01-26 14:21:03 | 1套即可。
8 | 轨道交通十四号线二期马务站项目输电线路迁改工程项目（技术规范编码0212025050000030362），概算单价只有10万，远远低于市场价格。该项目配置数量只有本标的中“傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册）项目（技术规范编码0212025070000030033）”的1/6，项目概算只有傍海（番南）站的1/16，请澄清。 | *** | 商务 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2026-01-26 14:21:09 | 轨道交通十四号线二期马务站项目需求请按照技术规范书要求报价。
9 | 设备供货业绩评分要求的注：1、同类物资指的是架空线材物资。请问贵司：架空线材物资是否特指大跨越耐热业绩及铝包殷钢芯耐热铝合金绞线业绩？ | *** | 专用技术 | 标的 | 铝包钢芯成型耐热铝合金绞线 | 2026-01-27 11:52:11 | 是。