## 报价单
南方电网财务有限公司19楼办公场所及员工宿舍电气设备维修项目报价单
工程名称：南方电网财务有限公司19楼办公场所及员工宿舍电气设备维修项目
分部分项工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
一 | 19楼办公室
1 | 1910室 配电箱箱体（小型） | 1）规格型号：平均边长＜600mm,户内型 2）安装方式：综合考虑 3）包括配电箱体、铜排，仅不含箱内元器件 | 套 | 1
2 | 810室 空气开关 | 1）规格型号：C65H32A/2P+ve30mA 2）安装方式：配电箱内安装 | 套 | 1
3 | 1909室 空气开关 | 1）规格型号：C65H32A/2P+ve30mA 2）安装方式：配电箱内安装 | 套 | 2
4 | 1805室 空气开关 | 1）规格型号：C65H32A/2P+ve30mA 2）安装方式：配电箱内安装 | 套 | 1
二 | 员工宿舍
1 | 花城湾A7栋2003单元 接地铜排 | 1）规格型号：铜排40*4 2）敷设方式：箱体内安装 | 套 | 1
2 | 花城湾A7栋2003单元 空气开关 | 1）规格型号：C65H32A/2P+ve30mA 2）安装方式：配电箱内安装 | 套 | 1
3 | 花城湾A7栋2103单元 接地铜排 | 1）规格型号：铜排40*4 2）敷设方式：箱体内安装 | 套 | 1
4 | 珠江帝景灏景街13号604单元 接地铜排 | 1）规格型号：铜排40*4 2）敷设方式：箱体内安装 | 套 | 1
5 | 珠江帝景灏景街13号604单元 插座 | 1）规格型号：10A二三插座 2）安装方式：墙面/线槽安装 | 套 | 1
6 | 珠江帝景灏景街13号604单元 配电箱箱体（小型） | 1）规格型号：平均边长＜600mm,户内型 2）安装方式：综合考虑 3）包括配电箱体、铜排，仅不含箱内元器件 | 套 | 1
7 | 珠江帝景灏景街13号604单元 空气开关 | 1）规格型号：C65H32A/2P+ve30mA 2）安装方式：配电箱内安装 | 套 | 1
8 | 卫生清理 | 1.人工清洁 | 项 | 1
9 | 余方弃置 | 1.人工搬运 2.车辆运输 | 项 | 1
合计（含税）
备注：