南方电网科学研究院有限责任公司

新型海上风电安全稳定控制装置性能指标第三方测试
零星采购技术要求

采购基本内容

按照南方电网公司科技项目“适应大规模海上风电并网的多直流馈入受端电网新型安全稳定控制系统研究及装备研发”项目研究技术指标要求，对新型海上风电安全稳定控制装置性能指标开展第三方测试，测试内容包括以下六项：
（1）在线安全稳定控制策略异常校核时间测试：通过第三方测试验证稳控策略在线制定模块针对接收到的在线安稳系统主站发送的在线安全稳定控制策略实施稳控策略异常校核时间小于1分钟；
（2）在线安全稳定控制策略在线装载刷新时间测试：通过第三方测试验证稳控策略在线制定模块对安全稳定控制策略开展在线装载刷新时间小于5分钟；

（3）在线安全稳定控制策略控制响应时间测试：通过第三方测试验证接收到稳控指令至策略动作出口的控制响应时间小于300ms；

（4）宽频测量范围测试：通过第三方测试验证海上风电新型安全稳定控制装置宽频测量范围覆盖10Hz-2500Hz；

资格条件

1.报价单位为企业的，应提供有效的营业执照(海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件;企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权);报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书;报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件;报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明;
2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价;
3. 报价单位没有被中国南方电网有限责任公司、南网科研院暂停或取消其投标资格的。

三、成交办法

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。



