## 标包划分表
南方电网公司2026年主网一次设备第一批次招标项目标包划分表
标的序号 | 标的名称 | 标包编码 | 分包名称 | 单位 | 数量 | 分包数量 | 分包序号 | 分省公司 | 最大中标包数 | 备注
1 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | XQFB-BB-1768619414383 | 包1 | 间隔 | 10 | 1 | 1 | 云南,广东 | 1
2 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | XQFB-BB-1768619791076 | 包1 | 间隔 | 3 | 1 | 1 | 贵州,广东 | 1
3 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768619147500 | 包1 | 间隔 | 23 | 2 | 1 | 超高压 | 1
| 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768619147500 | 包2 | 间隔 | 17 |  | 2 | 超高压
4 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618985578 | 包1 | 间隔,米 | 112 | 2 | 1 | 广东 | 1
| 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618985578 | 包2 | 间隔,米 | 280 |  | 2 | 云南,广东
5 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618850761 | 包1 | 间隔,米 | 92 | 5 | 1 | 深圳,超高压,广东 | 1
| 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618850761 | 包2 | 间隔,米 | 124 |  | 2 | 广东
| 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618850761 | 包3 | 间隔,米 | 147 |  | 3 | 广东
| 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618850761 | 包4 | 间隔,米 | 131 |  | 4 | 海南
| 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | XQFB-BB-1768618850761 | 包5 | 间隔,米 | 108 |  | 5 | 云南,贵州,广东
6 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | XQFB-BB-1768619733335 | 包1 | 台 | 3 | 1 | 1 | 超高压 | 1
7 | 500kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619328880 | 包1（单相自耦334MVA） | 台 | 6 | 5 | 1 | 超高压 | 1
| 500kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619328880 | 包2（单相自耦334MVA） | 台 | 6 |  | 2 | 超高压
| 500kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619328880 | 包3（单相自耦334MVA） | 台 | 3 |  | 3 | 云南
| 500kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619328880 | 包4（单相自耦250MVA） | 台 | 6 |  | 4 | 云南
| 500kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619328880 | 包5（三相自耦现场组装750MVA） | 台 | 1 |  | 5 | 云南
8 | 220kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619632576 | 包1（三相一体150-180MVA） | 台 | 3 | 3 | 1 | 广东 | 1
| 220kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619632576 | 包2（三相一体150-180MVA） | 台 | 2 |  | 2 | 广东,海南
| 220kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619632576 | 包3（三相一体180MVA带稳定绕组） | 台 | 2 |  | 3 | 云南
9 | 110kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619242968 | 包1（双绕组） | 台 | 13 | 5 | 1 | 深圳,广东 | 1
| 110kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619242968 | 包2（双绕组） | 台 | 12 |  | 2 | 广东
| 110kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619242968 | 包3（双绕组） | 台 | 12 |  | 3 | 贵州,广东,海南
| 110kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619242968 | 包4（三绕组） | 台 | 7 |  | 4 | 广东
| 110kV交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619242968 | 包5（三绕组） | 台 | 7 |  | 5 | 云南,贵州,海南
10 | 110kVSF6交流电力变压器 | XQFB-BB-1768622994203 | 包1 | 台 | 1 | 1 | 1 | 深圳 | 1
11 | 35kV油浸式交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619541058 | 包1 | 台 | 4 | 2 | 1 | 云南 | 1
| 35kV油浸式交流电力变压器 | XQFB-BB-1768619541058 | 包2 | 台 | 4 |  | 2 | 云南,贵州
12 | 550kVSF6罐式断路器 | XQFB-BB-1768619501448 | 包1 | 台 | 8 | 1 | 1 | 云南 | 1
13 | 500kV交流隔离开关 | XQFB-BB-1768619571423 | 包1 | 组 | 7 | 1 | 1 | 云南,超高压,南网储能,广东 | 1
14 | 500kVSF6气体电流互感器 | XQFB-BB-1768619467214 | 包1 | 台 | 9 | 1 | 1 | 超高压 | 1
15 | 500kV电容式电压互感器 | XQFB-BB-1768619030186 | 包1 | 台 | 58 | 2 | 1 | 深圳,超高压 | 1
| 500kV电容式电压互感器 | XQFB-BB-1768619030186 | 包2 | 台 | 53 |  | 2 | 云南,贵州,广东
16 | 500kV站用避雷器 | XQFB-BB-1768619068417 | 包1 | 只 | 90 | 1 | 1 | 云南,深圳,超高压,南网储能,广东 | 1
17 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | XQFB-BB-1768619101690 | 包1 | 台 | 55 | 1 | 1 | 广西 | 1
18 | 110kV-220kV交流隔离开关 | XQFB-BB-1768618914021 | 包1 | 组,台 | 260 | 2 | 1 | 广东,广西 | 1
| 110kV-220kV交流隔离开关 | XQFB-BB-1768618914021 | 包2 | 组,台 | 221 |  | 2 | 广西
19 | 固定式GIS局放在线监测装置 | XQFB-BB-1768619688122 | 包1 | 套 | 5 | 1 | 1 | 云南,广东 | 1
20 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | XQFB-BB-1768619189218 | 包1 | 台 | 17 | 2 | 1 | 广东 | 1
| 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | XQFB-BB-1768619189218 | 包2 | 台 | 13 |  | 2 | 云南,贵州,广东
21 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | XQFB-BB-1768619189218 | 包1 | 台 | 8 | 1 | 1 | 云南,深圳,贵州 | 1
[5 empty] | 1943 | 41