标的9

项目名称：  500kV禾甸变220kV接入系统工程施工

招标前期资料

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 大理供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南大理祥云 |
| 3 | 可研批复文号 | 云电规划〔2024〕238 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 大发改基础〔2025〕88号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕524 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 云电基建〔2025〕185号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 云南玉溪玉电电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1.220kV莲花变电站2个间隔、220kV东营变电站2个间隔、220kV祥云变电站1个间隔的铭牌更换及后台等系统里的名称修改；新建巡检中心1栋。

- （二）线路工程

- 1.本期500kV禾甸变新建5回220kV线路，其中4回为双π东营变至莲花变220kV线路，形成2回至东营变，2回至莲花变。

- 采购范围

变电部分:设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其他均由招标人供应。安装工程材料中10V及以上电缆头、管型母线及管金具、封闭母线桥、全站电缆（不含消防电缆、照明电缆、站内通信电缆）、户外检修电源箱、户外动力箱户外端子箱由招标人供应，其余材料由施工单位提供。建筑工程材料对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人供应:对采用混凝土杆构支架的避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由投标人供应。变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由投标人供应。包含站外电源、水源费用。

设计图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程。调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物的赔偿（包括土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围内的原附着物的拆除清理（包括房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）由投标人负责；变电站扩建间隔工程不征地，但需要拆除部分基础或设备的，其拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由投标人负责。不含桩基检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。特殊调试清单见附件。

线路部分:铁塔（含防高空坠落装置及其钢绞线）、钢管塔、混凝土杆（如有）、导线、地线（含OPGW光缆及金具）、绝缘子、线路金具、降阻剂、接地模块、航空警示灯（如有）、石墨接地体（如有）均由招标人供应。其余材料（含插入式角钢、地脚螺栓）均由投标人自行采购。

完成线路本体工程的施工、调试及整套启动试运，还包括但不限于下述项目：建设场地征用及清理，包括塔基永久性土地征（租）用（不含耕地占用税）；迁移补偿，包括林木砍伐补偿（不含塔基永久占地植被恢复费、林业报件费，但中标单应按相关要求配合建设单位进行缴纳及报建）临时征（占）用林地（含输电线路通道）恢复业生产条件所发生相关费用，青苗、经济作物、城市绿化赔偿；建构筑物补偿；电力线路、通信线路补偿，道路、管道补偿；余物清理，包括建构筑物拆除、电力线、通信线路拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）道路、管道拆除及运输（废旧物资运输至建单位指定地点）、余土外运、送电线路走廊施工赔偿；材料站租（占）用；放线牵张场场建设；障碍物拆迁等及相关配合；光缆测量、接续；各类达标、检查、验收、质监督、环保后评估等配合；移交前的本体与走廊看护与维护；修路、桥梁及涵管加固；交叉跨越（含带电跨越）措施；已完工程保护；环境保护；施工降水；二次进场；围堰施工；封航施工；特殊放线措施；高海拔、高温、严寒、沙漠等特殊地区施工措施等以及环保、水土保持措施等的工作协调。相序牌、杆号牌、警示牌、220kV及以上项目直升机巡线牌（如有，含料费和安装费）仅包含本期建设线路所包含的塔基部分，不含线路建设引起其他运行线路相序牌变化和对侧间隔标示更换的费用；不含耕地占用税、林业勘测规划、桩基检测、电力设施保护区标牌设置；不含厂、矿、石、砂、砖窑、炸药库等的停、封、迁移补偿等和军事设施补偿、水利设施补偿费等补偿。

- 承包方式

包工部分包料。甲供物资清单见附件。