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	序号
	检测项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	地基检测
	项
	1.00
	

	2
	主体结构检测
	项
	1.00
	

	3
	钢结构检测
	项
	1.00
	

	4
	建筑材料检测
	项
	1.00
	

	5
	幕墙工程检测
	项
	1.00
	

	6
	消防检测
	项
	1.00
	

	7
	建筑维护结构节能检测
	项
	1.00
	

	8
	通风与空调系统节能性能检测
	项
	1.00
	

	9
	配电与照明系统节能检测
	项
	1.00
	

	10
	绿色建筑检测
	项
	1.00
	

	11
	海绵城市检测
	项
	1.00
	

	12
	防雷工程
	项
	1.00
	

	13
	室内环境检测
	项
	1.00
	

	14
	土壤氡检测
	项
	1.00
	

	15
	建筑智能化工程检测
	项
	1.00
	

	16
	人防工程检测
	项
	1.00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



