海蓄公司琼中电厂2026年特种设备及仪器仪表校验项目报价清单

| 报价单位 |  | （盖章） |  | 报价时间 |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 供货/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） | 税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 安全阀 | 整定压力7.1MPa,公称通径32mm，工作介质：油、气 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | 整定压力8.5MPa，公称通径50mm，工作介质：空气 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 7 | 个 |  |  |  |
| 3 | 安全阀 | 整定压力8.4MPa，公称通径25mm，工作介质：空气 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 安全阀 | 整定压力0.84MPa，公称通径20mm，工作介质：空气 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 压力表 | 0-16MPa，测压口径：G1/2 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 18 | 块 |  |  |  |
| 6 | 压力表 | 0-1.6MPa，测压口径：G1/2 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 2 | 块 |  |  |  |
| 7 | 压力表 | 0-10MPa，测压口径：G1/2 | 详见技术规范书 | 海南省琼中县黎母山镇琼中电站 |  |  |  | 12 | 块 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 报价应含运输费、保险费及其他杂费，不再单独列支，并需开具增值税专用发票。

- 若分项报价与汇总项不一致时，以分项报价之和为准。

- 物资采购运输中的风险由供应商承担；供应商发生1次因故不履约的情况将直接列入黑名单，1年内不再进行合作。

- 报价有效期为60天，质保期为   / ；付款方式： 银行转账 。

- 海蓄公司受理举报部门：党建人事部；举报电话：13707520370；举报邮箱：hxgsjb@126.com。

- 其它：报价精确至小数点后2位。