南方电网储能股份有限公司

海蓄公司琼中电厂2026年特种设备及仪器仪表定期检验项目

二〇二六年一月

一、校验的目标

- 根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等国家、行业法律、法规的要求，特种设备及仪器仪表检定、校准、检测的测量设备溯源到国家基准或行业公用计量标准，保证量值传递准确可靠，甲方为了确保厂内技术监督工作的正常实施，保证计量仪器仪表的受检率符合要求，需将有效期到期的压力容器仪器仪表委托乙方进行检验。

二、校验地点、期限和质量要求

- 1、校验地点：海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站

- 2、校验期限：自合同签订日期起至2026年12月31日。

- 3、校验质量要求：

- （1）校验实施方应由国家合格评定的专业校准实验室。

- （2）校验人员应持有相应检定项目的检定员证，校验时应严格按照检定规程∕校准规范的条款进行校验。

- （3）压力仪器仪表送检后5个工作日内应完成检验。

- （4）在校验结束后应在15个工作日内对检定合格的设备和仪器出具具有法定效力的《检定证书》，对检定不合格的仪器出具《检定结果通知书》。

- 校验的内容

- 海南琼中抽水蓄能电站投运机组有3台，校验范围包含机组运行的特种设备仪器仪表，以及公用系统运行的特种设备仪器仪表，为了满足机组运行要求，压力容器安全阀校验需根据机组退备检修窗口分4次送检和压力表分2次送检。报价应包含上门取件和送检所产生的所有费用，具体需开展校验的特种设备和仪器仪表详见下表：

- 海蓄公司琼中电厂2026年特种设备及仪器仪表校验项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 校验次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | 整定压力7.1MPa,公称通径32mm，工作介质：油、气 | 6 | 个 | 1 | 每年检验一次 |
| 2 | 安全阀 | 整定压力8.5MPa，公称通径50mm，工作介质：空气 | 7 | 个 | 1 | 每年检验一次 |
| 3 | 安全阀 | 整定压力8.4MPa，公称通径25mm，工作介质：空气 | 2 | 个 | 1 | 每年检验一次 |
| 4 | 安全阀 | 整定压力0.84MPa，公称通径20mm，工作介质：空气 | 1 | 个 | 1 | 每年检验一次 |
| 5 | 压力表 | 0-16MPa，测压口径：G1/2 | 9 | 块 | 2 | 每半年检验一次 |
| 6 | 压力表 | 0-1.6MPa，测压口径：G1/2 | 1 | 块 | 2 | 每半年检验一次 |
| 7 | 压力表 | 0-10MPa，测压口径：G1/2 | 6 | 块 | 2 | 每半年检验一次 |

四、合同款结算及支付

本合同单价结算，单价以中标报价清单中单价为准。根据乙方完成实际检验数量，并提交相应检验报告，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票45天内向乙方支付合同款。

五、其他要求

无