## 问题质询
广州供电局2026至2028年第一批配网设备材料框架公开招标（20kV全封闭全绝缘高压柜、标示牌）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 标示牌中在技术规范中给出了众多的材质，在报价中每一项都未有材质要求，标示牌材质不同价格也是不相同的，还请您给出材质要求，麻烦了。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标示牌 | 2026-01-13 09:40:50 | 以修改后的开标一览表为准，请重新下载招标文件。
2 | 1.报价表中物资配置规格无材质写明。不同材质对于报价偏差较大，请明示各个物资具体材质。 2.部分物料（序号10、15、18、21、25、31、39、46、52、55、59、62、66、68、73、82、83、90、94、97、98、99）规格未写，请明示具体长*宽*高，以免出现错误理解，影响投标。 | *** | 商务 | 标的 | 标示牌 | 2026-01-15 08:58:17 | 以修改后的开标一览表为准，请重新下载招标文件。