天广能源公司2026年输变电设备X射线检测CMA资质办理咨询服务项目技术要求
1、 指导、协助完成输变电设备X射线检测CMA资质办理的准备、申报、迎审及整改等各阶段工作，包括体系文件编制、人员能力确认、设备计量溯源、设备定检、检测方法验证及现场评审迎检、评审发现问题整改等，确保顺利取得输变电设备X射线检测CMA资质证书，覆盖X射线数字成像及金具、输电线路耐张线夹等检测项目（按《电力设备X射线数字成像技术导则》（DL/T1785—2017）等规程规范及最新修订要求）。 
2、 咨询服务结算支付与资质证书获取挂钩：取得CMA资质证书后，由投标方开具增值税专票，招标方在45个工作日内一次性付清。
3、 [bookmark: _GoBack]本次报价包含咨询服务过程所涉及的人工、差旅、设备校准费（两台便携式X射线机）、专家评审服务费及差旅等全部费用，且不得以任何理由在执行期内追加费用。
