## 标的标包划分表
附件A-项目信息清单
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标（采购）范围 | 专用资格 | 服务期限 | 项目实施地点 | 报价方式 | 预计采购金额（万元） | 备注
1 | 1 | 基建项目其他工程咨询服务机构 | 1-1 | 500千伏国能广投北海电厂二期送出工程跨越输油输气管道安全评估服务 | 按照国家或行业规范标准对500千伏国能广投北海电厂二期送出工程11处（不限于）跨越输油输气管道开展杂散电流于扰检测评价、管道安全评价等专项评价工作，根据评价结果，对干扰段管道制定管道保护专项设计方案和施工方案，并组织召开方案专家评审，承担报告评审工作（包括会务组织服务工作，含专家劳务费），评估报告通过相关主管部门的审查和同意批复。 | / | 自合同约定之日起6个月 | 广西区内 | 单价报价 | 330
2 |  |  | 1-5 | 220kV涠洲岛跨海联网工程海缆路由后调查服务 | 按照《海底电力电缆输电工程施工及验收规范》（GB/T 51191-2016）要求，开展220kV涠洲岛跨海联网工程海缆路由后调查服务。服务项目内容包括海缆全线线路路径、位置坐标、海缆埋深、沿线左右各100m水深地形、管线交越点坐标及交叉跨越距离、水下构筑物（如混凝土连锁排、定向钻钢管等）布置位置、数量或长度的测量及检测工作，编绘勘察报告及图件，报备政府（若需）等方面内容。若相关主管部门要求审查，投标人须承担报告评审工作（包括会务组织服务工作，含专家劳务费），最终技术文件通过相关主管部门的审查。本项目所需的全部外延性、辅助性、手续办理工作和外业作业所需的相关证照办理皆由投标人负责。投标人需提交勘察报告、勘察数据资料（如海缆路由平纵断面图、水深地形图等矢量文件）。如有需要，投标人需协助业主准备上报相关政府行政部门所需的材料。 | / | 自合同约定之日起3个月 | 北海 | 总价报价 | 200