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项目背景

为构建“全息感知、随需采集、灵活开放、智能高效、安全可靠”的计量自动化系统3.0，高效满足未来业务快速迭代需求，充分释放电能量数据在营销服务、电网运行、新兴业务和经济发展等领域的价值创造，支撑公司实现高质量发展。

项目目标

采购1台监控运维终端，以实现海南计量自动化系统安全Ⅲ区监控运维管理。
供货与进度

3.1.交货时间要求

自合同签订之日起15天内完成交货，1个月内完成验收。
3.2.到货目的地要求

本次采购的设备到货目的地直接为采购指定地点。
3.3.供货范围
本项目需采购的供货范围如下表所示：

	序号
	类型
	分类
	物资名称
	单位
	数量

	1
	硬件
	配套设备
	监控运维终端
	台
	1


设备参数要求

4.1 监控运维终端

	序号
	指标项
	具体要求

	1
	屏幕规格
	1、屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160。

	2
	CPU规格
	1、CPU核数≥6核，CPU主频≥2.3GHz。

	3
	内存规格
	1、内存容量≥8GB，内存规格至少为DDR4及以上。

	4
	磁盘容量
	1、配置≥256GB SSD硬盘。

	5
	I/O接口
	1、配置USB接口≥1个，HDMI接口≥2个，VGA接口≥1个，网络接口≥1个，音频及麦克风接口≥1个；
2、支持蓝牙4.2及以上传输协议，支持USB无线传屏（应提供相应的无线传输发送器/接收器）。

	6
	安装方式
	1、支持立式、背挂、平铺式等多种安装方式，含相应安装配件。

	7
	其他要求
	1、支持触屏书写，含书写笔。

2、支持通过手持平板远程控制，提供手持平板。


项目实施

5.1.实施地点

本次采购的设备到货目的地直接为采购方指定地点。
5.2.安装调试

1、提供安装和调试服务，在规定时间内完成合同产品的安装、调试等工作，并提供安装、调试过程中的各种文档资料。
2、提供安装调测时使用的工具和设备。
3、修复在实施工作中发现的合同产品相关的故障和缺陷，确保系统稳定、可靠运行。
4、现场勘察设备安装所需电源、网线、光纤等跳线等线缆。

5、提供配件、软件、硬件的安装及设备初始化服务工作，负责完成设备上架服务（含上架所需的各类线缆、耗材和标签）。

5.3.到货验收

1、到货验收需包含安装验收内容，具体要求由合同的双方协商确定。
2、到货验收
合同的产品（含有关软件等）和技术文件到达合同指定的交货地点。
双方对合同产品进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：

①满足合同对包装的要求。
②外观良好，运输途中未受损。
③编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

④设备安装加电后各项功能参数、指标及性能参数、指标与合同要求一致。

为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货方承担一切责任。

如发现供货方所提供产品的规格、数量等与合同规定不符，供货方按合同要求更换或是补足与合同不符的或是短缺的产品，并承担由此而产生的一切费用（包括但不限于检验费、保险费、运输费等）。

所进行检查的结果符合合同中的规定时，由双方共同签署到货验收报告。

其余要求由签订合同的双方协商确定。
售后服务

设备质保期从到货验收后开始计算，供货时提供6年质保承诺函。

保修期内系统发生故障时，对问题进行及时的处理和故障排除，服务内容包括但不限于：


1）供货方负责自设备终验之日起6年的免费保修；



2）提供7×24小时的技术支持服务，指定相对固定的售后负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；



3）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能需等于和高于原产品的性能；



4）24小时内故障应得以解决。

合同产品出现故障，且无法短时间内修复，供货方免费提供备用设备并承担所发生的一切费用直至故障修复为止，备用设备在2周内到达现场投入使用。

各合同产品有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，进口设备提供外文资料及对应的中文资料。

保修期内免费纠正或替换任何与合同规定功能有偏差的软硬件设备。用来替换的设备的功能和性能等方面，需高于或等于原设备。对于以上设备替换，供货方承担所有费用。

一旦发现系统运行不稳定，而与合同产品有关，免费提供合乎原制造商规定的合同产品的更新或版本升级，或对系统进行维修、维护，直至问题得到解决。

免费进行必要的软件更新和版本升级。



