## 问题质询
广东电网公司2026年柔性直流换流站用隔离开关、接地开关，低压船用阻燃耐火电力电缆，直流电流测量装置专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 专业部门审核
1 | 07562590E1044A3697C283FA5B575D7D | 5567914689014D01A25DB8728407D5ACZ261 | 招标文件要求交货日期2026-02-28，请明确实际交货日期。 | 商务 | 标的 | 柔性直流换流站用隔离开关、接地开关 | 2026-02-05 15:08:00 | 供货时间为2026年5月30日前，若有调整以业主后续沟通时间为准。
2 | A5817C5811094D578D561D54DAE313E4 | 5567914689014D01A25DB8728407D5ACZ261 | 请明确一台是一相还是三相。 | 专用技术 | 标的 | 柔性直流换流站用隔离开关、接地开关 | 2026-02-05 15:08:03 | 【直流】隔离开关无单相/三相概念，按极线配置。
3 | 736B3DF4F16B4C3F847DCF982D1699BE | 5567914689014D01A25DB8728407D5ACZ261 | 招标文件要求提供近3年所投物资品类供货业绩，供货范围是直流隔离开关和接地开关，我公司拟用交流隔离开关产品响应，参数性能能达到本次直流隔离开关和接地开关招标要求，业绩提供交流隔离开关的产品业绩是否认可。若不认可，提供±515kV及以上的直流隔离开关、接地开关业绩是否可行。 | 商务 | 标的 | 柔性直流换流站用隔离开关、接地开关 | 2026-02-05 15:08:10 | 不接受交流隔离开关业绩，接受直流隔离开关业绩。
4 | 665DC089EAA342C2A8DE48A79C29D06A | 5567914689014D01A25DB8728407D5ACZ261 | 澄清问题详见附件《澄清文件（通用技术）》 | 通用技术 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-02-07 10:22:40 | 答复内容详见澄清附件
5 | 7DCDC0F0DD2140B4B5297B6AF18F3C1B | 5567914689014D01A25DB8728407D5ACZ261 | 澄清问题详见附件《澄清文件（专用技术）》 | 专用技术 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-02-07 10:23:56 | 答复内容详见澄清附件
6 | E3D29A17A2E44624859A50021B7CF8DB | 5567914689014D01A25DB8728407D5ACZ261 | 《附件5：低压船用阻燃耐火电力电缆-采购计划明细表》序号13产品的最高限价不合理，比序号14小截面的产品限价还要低，请确认。 | 商务 | 标的 | 低压船用阻燃耐火电力电缆 | 2026-02-09 08:35:41 | 最高限价不作修改。