海口分局报价书

业主方：  超高压输电公司广州局海口分局    报价方：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

类别：□工程   ☑服务   □其他

|  |  | 报价明细表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 500kV福徐甲线海底电缆南岭终端站海缆终端头B相基础大修桩基检测技术服务零星采购项目 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 检验内容 | 检测 方法 | 工程量 | 单位 | 计划检 测数量 | 单价（元） | 备注 |
| 设备支架及独立避雷针 | 单桩竖向抗压承载力 | 高应变法（包含加荷体吊装运输） | 8根（φ800） | 根 | 5 |  |  |
|  | 桩身完整性 | 低应变法 | 8根 | 根 | 0 |  |  |
|  |  | 声波透射法 | 8根（φ800） | 根 | 8 |  |  |
| 桩基材料 | 水泥 | 凝结时间、安定性、强度、氯离子含量 | / | 组 | 0 |  |  |
|  | 混凝土用砂 | 颗粒级配、含泥量、贝壳含量（海砂）、氯离子含量、坚固性指标、碱活性 | / | 组 | 0 |  |  |
|  | 混凝土用石 | 颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、坚固性指标、碱活性 | / | 组 | 0 |  |  |
|  | 混凝土用水 | PH值、不溶物含量、可溶物含量、氯离子含量、硫酸根离子含量、碱含量 | / | 组 | 1 |  |  |
|  | 钢筋 | 屈服强度、拉伸性能,重量偏差、反向弯曲、强屈比、最大力下总伸长率 | / | 组 | 5 |  |  |
|  | 钢筋焊接 | 外观检查、接头拉伸试验、接头弯曲试验 | / | 组 | 5 |  |  |
|  | 钢筋机械连接 | 接头强度试验、接头变形试验 |  | 组 | 2 |  |  |
|  | 混凝土 | 抗压强度 | 8根桩 | 组 | 10 |  |  |
|  |  | 抗渗等级（P8） | / | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 耐久性试验 | / | 组 | 0 |  |  |
|  |  | 配合比设计 | C35 | 组 | 0 |  |  |
| 材料 | 钢结构普通螺栓 | 最小拉力试验 | / | 个 | 10 |  |  |
|  | 灌浆材料 | 抗压强度 | / | 组 | 1 |  |  |
|  | 防腐涂料 | 涂膜外观、施工性、在容器中状态、附着力、粘结强度、耐碱性 | / | 组 | 1 |  |  |
|  | 钢结构焊接 | 焊接工艺评定报告 | 全数检查 | 本 | 1 |  |  |
|  | （钢结构）结构钢 | 屈服强度、断后伸长率、抗拉强度 | / | 组 | 2 |  |  |
| 现 场 检 测 | 钢结构 | 焊缝超声波探伤 | 52柱脚、78钢梁 | 米 | 5 |  |  |
| 合计（元） |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |

以上报价包含税率，提供 6%增值税专用发票。

郑重承诺：本单位不与其他报价单位相互串通报价，不存在围标陪标情况。

1、被询价方需根据本“询价明细表”的格式内容进行报价，并签字盖章，报价方为有效。

2、被询价方应在采购公告要求的截止时间前书面回复，否则视为放弃报价。

报价单位：（盖章）

年    月    日