标的1

项目名称：海南-广东电力灵活互济工程（陆上部分）广东侧施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕60号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2026〕211号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕14号 |
| 4 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2025〕24号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 一、项目概况

海南-广东电力灵活互济工程主要包括以下：500kV福山变电站扩建工程、500kV徐闻开关站扩建工程、500kV林诗岛终端站扩建工程、500kV东莞村终端站新建工程、500kV海缆线路新建工程、500kV福山变电站～林诗岛终端站线路新建工程、500kV东莞村终端站～徐闻开关站线路新建工程、建设配套的通信及二次系统工程。具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

# 陆上部分广东侧施工招标内容主要如下：

500kV徐闻开关站扩建工程、500kV东莞村终端站新建工程、500kV东莞村终端站～徐闻开关站线路新建工程、建设广东侧配套的通信及二次系统工程。投标人负责本工程（陆上部分）广东侧所有建构筑物，包含东莞村终端站围墙外的海缆陆上土建构筑物（海缆电缆沟、工作井、盘缆井等）。

具体为：

（一）500kV徐闻开关站扩建工程

本工程施工招标包括500kV徐闻开关站扩建工程的三通一平（含场平、施工用水用电及施工道路、中低压线路迁改、通信线路迁改、还建道路等）、桩基（含试桩桩基施工）、土建和电气安装（含安稳系统）等全部施工内容，负责设备的单体调试和分系统调试，施工期间水土保持、环境保护和绿色建造，配合用地用林、第三方检测、监测、创优等工作。具体内容详见附件A。

（二）500kV东莞村终端站新建工程

本工程施工招标包括500kV东莞村终端站新建工程三通一平（含场平、施工用水用电及施工道路、低压线路迁改、通信线路迁改、还建道路等）、土建和电气安装（含10kV站外电源）等全部施工内容，负责设备的单体调试和分系统调试，施工期间水土保持、环境保护和绿色建造，配合用地用林、第三方检测、监测、创优等工作。具体内容详见附件B。

（三）500kV东莞村终端站～徐闻开关站线路新建工程

本工程施工招标包括500kV东莞村终端站～徐闻开关站线路新建工程（包含改造福徐甲线、改造福徐乙线、改造徐安甲线、改造徐安乙线）的杆塔基础施工、杆塔组立、导线、地线（含OPGW光缆）展放、金具串、附件安装、接地装置施工及相关线路迁改等，施工期间水土保持、环境保护和绿色建造，配合用地用林、第三方检测、监测、创优等工作。具体内容详见附件C。

（四）安全稳定控制系统工程

广东侧安全稳定控制系统工程具体内容已纳入《附件A:500kV徐闻开关站扩建工程设计说明》。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

详见甲供物资清单相关附件。

- 其他甲供物资： /。