## 问题质询
广州供电局2026年第一批配网设备材料物资框架公开招标（配电自动化站所终端（边缘网关））澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 针对招标文件 “招标公告 - 2. 项目概况和招标范围 - 2.4 资格审查方式” 中 “应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果” 的相关表述，现提出以下澄清疑问： 1、该项目标的名称为配电自动化站所终端（边缘网关），请问标的物是配电自动化站所终端还是边缘网关？ 2、资格审查方式中提到的应用资格预审结果为【配网自动化终端设备（安全可控)],根据本次招标文件技术规范比对，核实配网自动化终端设备（安全可控)与本次配电自动化站所终端（边缘网关）技术规范不一致，若延用资格预审结果为【配网自动化终端设备（安全可控)]是否不合理？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电自动化站所终端（边缘网关） | 2026-02-12 11:50:51 | 本次标的物为II型边缘网关，与配电自动化站所终端为同品类不同型制的货物，本次招标应用“配网自动化终端设备（安全可控)”资格预审结果。
2 | 尊敬的招标方您好！ 1.针对“招标公告 - 2. 项目概况和招标范围 - 2.4 资格审查方式” ，根据南方电网公司2025年最新供应商资格预审及资质能力条件要求，【配网自动化终端设备（安全可控）】物资品类的技术规范书中“使用条件、技术要求、电气接口要求”与本标的物【配电自动化站所终端（边缘网关）】技术规范书相关条款存在明显差异，属于不同品类的设备要求，审查条件不一致，是否存在资格审查结果不适用的问题？ 2.标的名称为【配电自动化站所终端（边缘网关）】，按照技术规范书供货范围及物资需求一览表要求，供货物资是否不包括配电自动化站所终端本体？ | *** | 商务 | 标的 | 配电自动化站所终端（边缘网关） | 2026-02-12 13:37:45 | 本次标的物为II型边缘网关，与配电自动化站所终端为同品类不同型制的货物，本次招标应用“配网自动化终端设备（安全可控)”资格预审结果，因此配置列表内不包括配电自动化终端本体，而配置包含配电自动化站所终端功能的II型边缘网关本体。
3 | 配电自动化站所终端（边缘网关）技术规范书第48页，6.3.2户外箱体的第（5）点是否为必须项？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电自动化站所终端（边缘网关） | 2026-02-13 11:47:20 | 箱体具备防盗功能，门栓为内置暗栓为必须项，开箱告警功能实现形式可调整。