附件A.项目信息清单

- 项目名称：分布式随机资源规模化接入的“未来乡村”智慧配电网可靠性提升研究 - 二、项目地点：广东省广州市 三、项目内容： 随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，分布式光伏、风电、电动汽车等随机性资源在配电网中的渗透率呈现爆发式增长。这种电源结构的根本性转变，使得配电网运行呈现出三大典型特征：一是电力电子化设备占比显著提升，二是系统运行方式由确定向随机转变，三是电网潮流从单向流动发展为多向互动。这种变革在为电力系统带来清洁低碳效益的同时，也对传统配电网的可靠性提出了全新挑战。这些资源具有出力随机性、间歇性和时空分布不均等特性，导致配电网面临电压波动、潮流反向、保护失灵等问题，严重影响供电可靠性。分布式随机资源的不确定性给电网安全带来挑战，配电网承载和管控能力亟待提升。因此，研究分布式随机资源规模化接入的“未来乡村”智慧配电网可靠性提升方法刻不容缓。本项目依托广州黄埔迳下“未来乡村”智慧配电网示范工程（二期），以迳下村为试点，将“不停电村”与“零碳村”建设融入美丽乡村发展。通过构建新型电力系统，打造安全可靠、绿色低碳、城乡协同的示范标杆，实现区域供电可靠性≥99.999%，户均停电时间为零，标准网架率100%。为构建新型电力系统提供一个高质量供电保障的范本。 研究主要内容包括： 1）研究分布式随机资源规模化接入对配电网供电可靠性的影响机理。分析分布式随机资源规模化接入配电网的运行特性；探讨分布式资源接入规模、位置及类型对供电可靠性的差异化作用； 2）构建一套创新性的的配电网供电可靠性评估算法，可以适应分布式随机资源的波动性及随机性； 3）研究分布式储能与源网荷互动的典型应用场景及适用条件，量化储能对对可靠性的提升效果； 4）构建供电可靠性、经济性与新能源渗透率的多目标平衡博弈模型，探索最优新能源接入比例；总结迳下村示范经验，形成可推广的配电网建设策略及典型方案。 - 招标范围： 1）研究分布式随机资源规模化接入对配电网供电可靠性的影响机理。分析分布式随机资源规模化接入配电网的运行特性；探讨分布式资源接入规模、位置及类型对供电可靠性的差异化作用； 2）构建一套创新性的的配电网供电可靠性评估算法，可以适应分布式随机资源的波动性及随机性； 3）研究分布式储能与源网荷互动的典型应用场景及适用条件，量化储能对对可靠性的提升效果； 4）构建供电可靠性、经济性与新能源渗透率的多目标平衡博弈模型，探索最优新能源接入比例；总结迳下村示范经验，形成可推广的配电网建设策略及典型方案。 交付物： 1）《分布式随机资源规模化接入的“未来乡村”智慧配电网可靠性提升研究》研究报告1份； - 2）适应分布式资源灵活接入的配电网可靠性提升技术原则1份； - 3）发表学术论文2篇； - 4）申请发明专利2项。 五、最高限价编制方法(请勾选)：□定额计价法 ☑工日计算法 □市场询价法 □市场比较法 □平移法 六、最高限价：120万元。具体详见下表： 序号; 费用名称; 最高限价金额（单位：万元）; 备注. 一; 研究开发费合计; 120.00. 1; 人工费; 93.00. 2; 材料费; 0.00. 3; 测试化验加工费; 0.00. 4; 差旅费; 10.00. 5; 会议费; 1.00. 6; 出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费; 12.00. 7; 专家咨询费; 4.00. 二; 资本性支出合计; 0. 1; 设备费; 0. 合计; 120.00.

七. 报价表： 项目名称; 最高限价（万元）; 投标下浮率（%）; 投标报价（万元）; 备注. 分布式随机资源规模化接入的“未来乡村”智慧配电网可靠性提升研究; 120.00; 需同时填写投标报价、投标下浮率，二者结果不一致以投标报价为准，并按公式【投标下浮率＝（1－投标报价/最高限价）×100%（保留两位小数，如：8.88%）】修订投标下浮率。投标报价不高于最高限价。.