附件A.项目信息清单

- 项目名称：智能微电网供电模式及典型方案研究 二、项目地点：广东省广州市 三、项目内容： 随着电力负荷持续增长、分布式新能源加速接入以及极端气候增多，传统配电网在灵活调度和可靠性方面面临较大压力。广州作为国家中心城市，供电场景复杂多样，既包括中心城区的高可靠性需求，也涵盖农村地区的薄弱网架和城中村的高密度负荷问题。因此，广州在不同场景下具有差异化的微电网建设需求，需开展系统化规划研究。以从化温泉镇森林浴场新乡村示范带为例，当地存在网架薄弱、同塔双回风险高、抢修困难等问题，难以支撑产业发展定位，迫切需要构建面向“百千万工程”的自治子微电网群，系统研究其规划、优化定容及保护策略十分必要。具体包括： ①构建差异化建设目标与评价指标体系。建立涵盖供电可靠性、分布式能源消纳率、户均配变容量等差异化评价指标和评估方法，形成适应不同场景的分级目标体系，为规划提供量化依据。 ②储能系统选址定容优化方法研究。结合不同场景的特点，提出以负荷峰谷差、新能源消纳需求为导向的储能选址模型和定容方法，实现容量配置与电网承载能力的动态匹配。 ③面向运行的台区柔性互联聚合原则。针对台区间负载不均衡问题，研究基于电力电子变换器的多台区柔性互联聚合方案和聚合原则，将多个台区聚合为高供电弹性和新能源就地消纳能力的可调单元。 ④基于配网自愈的微电网故障处理策略和继电保护配置原则研究。基于广州局目前配网自愈策略，研究适应微电网并离网运行特性的故障处理策略和继电保护配置原则。 ⑤研究制定满足不同建设目标的微电网规划技术原则和典型方案，形成行业或团体技术标准，为不同场景微电网建设提供可复制的技术范式。 根据《广东电网有限责任公司基建技术管理细则》和《关于下达公司2025年依托工程基建新技术研究项目的通知》要求，委托具备分布式智能电网技术研究基础和能力的单位，对公司2025年依托工程基建新技术研究项目清单中《智能微电网供电模式及典型方案研究》提供技术研究服务。 智能微电网供电模式及典型方案研究的内容主要包括：1）构建差异化建设目标与评价指标体系。建立涵盖供电可靠性、分布式能源消纳率、户均配变容量等差异化评价指标和评估方法，形成适应不同场景的分级目标体系，为规划提供量化依据。2）储能系统选址定容优化方法研究。结合不同场景的特点，提出以负荷峰谷差、新能源消纳需求为导向的储能选址模型和定容方法，实现容量配置与电网承载能力的动态匹配。3）面向运行的台区柔性互联聚合原则。针对台区间负载不均衡问题，研究基于电力电子变换器的多台区柔性互联聚合方案和聚合原则，将多个台区聚合为高供电弹性和新能源就地消纳能力的可调单元。4）基于配网自愈的微电网故障处理策略和继电保护配置原则研究。基于广州局目前配网自愈策略，研究适应微电网并离网运行特性的故障处理策略和继电保护配置原则。5）研究制定满足不同建设目标的微电网规划技术原则和典型方案，形成行业或团体技术标准，为不同场景微电网建设提供可复制的技术范式。 - 招标范围： 1）构建差异化建设目标与评价指标体系。建立涵盖供电可靠性、分布式能源消纳率、户均配变容量等差异化评价指标和评估方法，形成适应不同场景的分级目标体系，为规划提供量化依据。2）储能系统选址定容优化方法研究。结合不同场景的特点，提出以负荷峰谷差、新能源消纳需求为导向的储能选址模型和定容方法，实现容量配置与电网承载能力的动态匹配。3）面向运行的台区柔性互联聚合原则。针对台区间负载不均衡问题，研究基于电力电子变换器的多台区柔性互联聚合方案和聚合原则，将多个台区聚合为高供电弹性和新能源就地消纳能力的可调单元。4）基于配网自愈的微电网故障处理策略和继电保护配置原则研究。基于广州局目前配网自愈策略，研究适应微电网并离网运行特性的故障处理策略和继电保护配置原则。5）研究制定满足不同建设目标的微电网规划技术原则和典型方案，形成行业或团体技术标准，为不同场景微电网建设提供可复制的技术范式。交付物：1）《智能微电网供电模式及典型方案研究》研究报告1份；2）申报微电网技术行业或团体技术标准《适应微电网灵活接入的配电网规划技术原则》1份；3）录用核心期刊或三大检索期刊论文1篇，受理发明专利4项。 五、最高限价编制方法(请勾选)：□定额计价法 □工日计算法 □市场询价法 □市场比较法 ☑平移法 六、最高限价：113.3万元。具体详见下表： 序号; 费用名称; 最高限价金额（单位：万元）; 备注. 一; 研究开发费合计; 113.3. 1; 人工费; 110.5; 参考南方电网科技项目创新经费取费规范，按高级技术人员3.5万元/人月、中级技术人员2.5万元/人员，项目周期内投入高级技术人员3人、5月工作量，中级技术人员4人、5.8月工作量，两项合计110.5万元. 2; 材料费; 0. 3; 测试化验加工费; 0. 4; 差旅费; 0. 5; 会议费; 0. 6; 出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费; 1.6; 论文版面费0.8万元，其他材料出版印刷0.8万元，合计1.6万元. 7; 专家咨询费; 1.2; 按中期（5位）和结题（7位）评审，共2次会议，每次邀请12人次专家，每人天0.1万元,合计1.2万元。. 二; 资本性支出合计; 0. 合计; 113.3.

七. 报价表： 项目名称; 最高限价（万元）; 投标下浮率（%）; 投标报价（万元）; 备注. 智能微电网供电模式及典型方案研究; 113.30; 需同时填写投标报价、投标下浮率，二者结果不一致以投标报价为准，并按公式【投标下浮率＝（1－投标报价/最高限价）×100%（保留两位小数，如：8.88%）】修订投标下浮率。投标报价不高于最高限价。.