## 报价明细表
报价明细表(广州供电局2026-2027年配网设备修复再利用框架)
注：单价报价=招标控制单价*（1-投标下浮率），计算结果保留两位小数。
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 招标控制单价（元） | 投标下浮率（%） | 单价报价（元）
一 | 广州供电局2026-2027年配网设备修复再利用框架 | 退役低压柜设备维修工程量清单
1 |  | 故障评估试验 | 台 | 1123.5
2 |  | 开关柜外壳、门板修复 | 台 | 615
3 |  | 标签、丝印修复 | 台 | 342
4 |  | 接地连续性修复 | 台 | 339
5 |  | 二次导线绝缘破损、老化、虚接、 缺失等修复/更换 | 台 | 621
6 |  | 整机试验(出厂试验) | 台 | 1134
7 |  | 第三方试验 | 台 | 4680
8 |  | 仪表门修复/更换 | 台 | 585
9 |  | 柜门、侧板修复/更滑 | 台 | 405
10 |  | 抽屉修复 | 台 | 315
11 |  | 接地排修复/更换 | 台 | 765
12 |  | 铜排修复/更换 | 台 | 945
13 |  | 母线支架、绝缘子等绝缘件更换 | 台 | 315
14 |  | 刀开关、熔刀开关、抽屉开关操作机构修复/更换 | 台 | 495
15 |  | 框架开关、塑壳开关、刀开关等主元件修复/更换 | 台 | 1125
16 |  | 补偿装置及电容器、复合开关灯元器件修复/更换 | 台 | 855
17 |  | 电流互感器更换 | 台 | 495
18 |  | 避雷器更换 | 台 | 315
19 |  | 仪表、指示灯、按钮等电器元件修复/更换 | 台 | 495
20 |  | 附件配装 | 台 | 925.5
21 |  | 保护性仓储 | 平方米 | 35
二 |  | 退役柱上开关设备维修工程量清单
1 |  | 故障评估试验 | 台 | 1398
2 |  | 外壳修复、翻新 | 台 | 621
3 |  | 分合闸手柄变形、指示丝印修复 | 台 | 153
4 |  | 二次线路修复 | 台 | 231
5 |  | 机构调试 | 台 | 921
6 |  | 修复后试验 | 台 | 1390.5
7 |  | 第三方试验检测 | 台 | 5220
8 |  | 密封圈更换、气体回收更换 | 台 | 1443
9 |  | 固定支架、起吊架及吊钩螺杆等金属钣金件修复、翻新 | 台 | 303
10 |  | 出线电缆套管更换 | 台 | 1257
11 |  | 操作机构修复/更换 | 台 | 987
12 |  | 开关真空灭弧室更换 | 台 | 823.5
13 |  | 绝缘拉杆修复/更换 | 台 | 1171.5
14 |  | 开关主轴修复/更换 | 台 | 1260
15 |  | 机构辅助触点更换、二次接线修复 | 台 | 402
16 |  | 储能电机修复/更换 | 台 | 616.5
17 |  | 分、合闸线圈修复/更换、二次线路修复 | 台 | 613.5
18 |  | 隔离开关更换/修复 | 台 | 951
19 |  | FTU修复 | 台 | 1390.5
20 |  | FTU更换 | 台 | 1077
21 |  | PT更换 | 台 | 703.5
22 |  | 电缆更换 | 台 | 693
三 |  | 退役箱变设备维修工程量清单
1 |  | 箱顶翻新 | 台 | 933
2 |  | 箱体翻新 | 台 | 819
3 |  | 箱门翻新 | 台 | 832.5
4 |  | 箱门矫正 | 台 | 1221
5 |  | 箱体二次线路修复 | 台 | 582
6 |  | 箱顶维修 | 台 | 2775
7 |  | 箱体维修 | 台 | 2505
8 |  | 底架修复 | 台 | 2898
9 |  | 箱门修复或更换 | 件 | 888
10 |  | 更换门铰链 | 件 | 534
11 |  | 更换门锁 | 台 | 607.5