## 1
广州供电局有限公司变电管理一所物资技术规范
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 图片 |  |  |  | 备注
1 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 三相交流空开 | ABB | 型号：S263 B3 | 5 | 个 | =DISPIMG("ID_375F7F0958504B2D89C9CDFBCFAA3427",1) |  |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
2 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 带电显示器 | 厦门市百岗电气有限公司 | 型号：CVD7-IX 额定电压：AC/DC 80V-250V | 3 | 个 | =DISPIMG("ID_9ADFCA695E3F4C70B38F7D075B194F90",1) | =DISPIMG("ID_62428CF3E1EF4EC88687D2B85612A16F",1) | =DISPIMG("ID_305B358B28A84442BD5F2F5A86F3C3F3",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
3 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 单相电压继电器 | GEYA格亚 | 型号：GRV8-02/AD240 工作电压：AC/DC 110-240V 设定电压范围：65-260V | 10 | 个 | =DISPIMG("ID_96269E785F7A41E4BB9C993713A349C3",1) |  |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
4 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 带电显示器 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 | 型号：DXKA-126-3P 工作电压：DC/AC220V或DC110V | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_C2583C58E3AA4908B1FFA7DDA269F3D8",1) | =DISPIMG("ID_2F527512C62D47648110D177E63CA0DB",1) | =DISPIMG("ID_31C95CC225284058A8F62ACE2BEC6C54",1) | =DISPIMG("ID_CA2EAD13142C4690ABDA62D006B93851",1) | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
5 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 电压监视继电器 | 南京英雷科电子技术有限公司 | 型号：EVR-RD-500 测量范围：0-500V 工作电压：85-265VAC或110-360VDC | 3 | 个 | =DISPIMG("ID_6069900DD7F449C8A5F2956CD0506980",1) |  |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
6 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 电动操作控制装置 | 苏州达宏电子科技有限公司 | DH450 | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_66C7B5FDD9834CD4AF70B9DE0DDEDF43",1) |  |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
7 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 可编程控制器 | FATEK | FBs-20MA | 3 | 个 | =DISPIMG("ID_1D32EAAC0E9E411C978D6E17C0D2EDB2",1) |  |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
8 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2025变电管理一所生产耗材 | 直流继电器 | 西门子 | 型号：3RH1122-1BM40-0AA6 额定电压：DC 220V 规格：两常开两常闭接点，辅助触头，辅助触头型号：3RT1916 | 4 | 个 | =DISPIMG("ID_D114799A184F4640AC435E0E053577E8",1) |  |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致