# 零星采购询价/报价单

项目名称：

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | #1~#8机调速器压油罐年度检查 | 4.7m3/6.4MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 8 |  |  |  |
| 2 | #1~#8机压水气罐年度检查 | 4m3/7.4MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 16 |  |  |  |
| 3 | 调速器补偿气罐年度检查 | 4m3/7.4MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 平衡气罐年度检查 | 4m3/7.4MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 5 | 冷水机油分离器年度检查 | 0.24m3/0.8MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 4 |  |  |  |
| 6 | 冷水机蒸发器年度检查 | ＜1.0m3/1.6-2MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 4 |  |  |  |
| 7 | 冷水机冷凝器年度检查 | ＜1.0m3/1.6-2MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 4 |  |  |  |
| 8 | 压力容器安全阀校验 | 7.0MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 34 |  |  |  |
| 9 | 压力容器安全阀校验 | 7.9MPa | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 项 | 66 |  |  |  |
| 10 | 运输服务 | 接送安全阀往返施工地点 | 2026.12.31前完成 | 惠州市博罗县罗阳镇寨头村惠蓄电厂 |  |  |  |  | 次 | 20 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：1、按照相关规程、规定，在上述约定的时间内完成惠蓄电厂压力容器年度检查及安全阀检验，并提交年度检查报告及检验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、乙方完成上述压力容器年度检查、安全阀检验工作并提交压力容器年度检查报告及安全阀检验报告及发票等支付资料后，甲方审核无误后60日内支付压力容器年度检查、安全阀检验费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：有压力容器定期检验及安全阀校验的特种设备检验机构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价成交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:1、根据国家相关规定，特种设备检验机构在地（市）行政区域首次开展检验前，应当通报当地市场监督管理部门，接受其现场监督检查，并且实现检验信息管理系统与受检设备使用登记管理系统数据对接。检验后按照当地市场监管部门的要求及时上传检验数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、发票需开具增值税专用发票。

4、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

5、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。

6、本项采购按甲方要求及实际完成的工作量据实结算，压力容器年度检查及安全阀校验工作须配合甲方检修工期开展。2026年度服务工作完成并经甲方验收合格后，甲方一次性向乙方支付全额服务费用。

7、甲方有权选择由乙方提供的运输服务或自行安排车辆接送安全阀。