## 问题质询
湖南-贵州电力灵活互济工程湘黔背靠背换流站直流主设备专项招标项目（二次招标）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | D64FEA04EBD4407F9500A9BCBB8D456E | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 本项目为二次招标，第一次投标所缴纳的投标保证金凭据是否可以作为二次投标的投标保证金有效凭据。 | 商务 | 柔性直流换流阀及其附属设备（IGBT） | 一次招标的投标保证金已退回，请按本项目要求递交本次投标保证金。
2 | E09B6714D5424D3AA5FC95C8492F163A | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 本项目为二次招标，第一次投标所缴纳的投标保证金保险是否可以作为二次投标的投标保证金有效凭据。 | 商务 | 直流控制保护 | 一次招标的投标保证金已退回，请按本项目要求递交本次投标保证金。
3 | 67EEDBDD45C344268AAD4AA9E49DFA72 | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 本次招标的投标保证金与一次招标的保证金不一致，且一次招标的保证金未退回，本次是缴纳剩余金额还是全部金额。 | 商务 | 穿墙套管 | 一次招标的投标保证金已退回，请按本项目要求递交本次投标保证金。
4 | 963BB078F45D42009A1157CB2AA7F7ED | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 投标文件制作客户端选择“柔性直流换流阀及其附属设备（IGBT）:包1（egpx版本：2）”后，在“编辑投标文件”模块中“序号31 技术规范书要求的专用图纸（如有）”点击“下载投标文件”时，软件提示“该章节未上传附件”，请明确是否使用第一次招标时所对应的附件。 | 技术 | 柔性直流换流阀及其附属设备（IGBT） | 是使用一次招标对应附件，如有问题请重新生成下载EGPX文件。
5 | 080CDD9DCB37417DA58E9AF68AAC06C4 | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 我司所投标的为二次招标，经财务查询，第一次招标缴纳的保证金还未退还，本次招标的保证金是否继续沿用上次保证金缴费凭证，请明确。 | 商务 | 柔性直流换流阀及其附属设备（IGBT） | 一次招标的投标保证金已退回，请按本项目要求递交本次投标保证金。
6 | 9AC50723AD8B489392BA98903C94C4C8 | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 本项目属二次招标，经查询，二次招标中“换流阀及其附属技术规范书-IGBT单元"文件夹中附件1、附件2、柔性直流换流阀及其附属设备技术规范书的版本均为0108，第一次招标时的澄清文件已更新版本为0116，请明确本次项目中使用0108版本还是0116版本。 | 技术 | 柔性直流换流阀及其附属设备（IGBT） | 以本项目的招标文件附件（0108版本）为准。
7 | 63A895FDD4AC46C5B4F2C92C55D5D205 | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 招标文件（湘黔背靠背直流）交流穿墙套管技术规范书中涉及的直流干耐不适用。 | 技术 | 穿墙套管 | 按技术规范书要求执行1min直流干耐受试验。
8 | BC29CBA77FEB4B018AEEB1B792FE3B28 | 890C4023C10C4911967F5A6CDF76A1ECZ262 | 条款：穿墙套管技术规范书——6.2.7 油漆与防锈的要求 条款内容：（5）接线端子金属材质应为铜或铜合金，且表面具有良好导电性能的防腐镀层； 澄清内容：我公司导电杆为一体化导电杆，接线端子板为铝合金材质表面镀银，具有良好的导电性能。请澄清接线端子金属材质能否为铝合金材质表面镀银。 | 技术 | 穿墙套管 | 按技术规范书要求执行。