## 问题质询
南网超高压公司2025年第六批物资公开招标项目（2025-WZ-6-S-ZB1）澄清问题及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 需求条目编码：0162025000001030767 1、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“投标方按现场停电计划安排技术人员到现场拆除、安装、调试等工作。”及“技术服务：投标方派不少于 4人现场技术服务，包含刀闸及地刀的安装，拆除，调试等内容”，而专用技术规范2.6.2要求“检修设备、物资的施工拆除、安装、调试、检查、维护等由投标方负责完成，南宁局检修人员配合。”，请招标方明确：本工程是仅需我司指导安装还是需我司施工？ 2、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“GW4-40.5DW隔离开关”，而表2.2 标准技术特性参数表中均为500kV隔离开关设备要求，请招标方明确：表2.2标准技术特性参数表是否可以按“不适用”响应？ | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 1、投标方开展设备拆除、安装、调试、二次元器件更换； 2、请按照专用技术规范2.1供货清单（维修内容）中的供货清单和修理设备清单响应。
2 | 需求条目编码：0162025000001030758 1、专用技术规范1.1.1要求“本项目现场实施由施工单位实施，设备供应商提供技术服务。”及2.1供货清单（维修内容）要求“投标方需提供本项目工程所需的物资和技术服务”，而专用技术规范2.6.2要求“投标方应在每台刀闸检修时结合实际停电计划派出足够的技术人员到现场提供技术服务。”，请招标方明确：本工程是仅需我司指导安装还是需我司施工？ 2、请招标方明确：本工程VKSBIII-AM-550型刀闸及接地刀闸所对应的额定电流是多少A？ 3、请招标方明确：本工程 VKSBIII-AM-550型敞开式隔离开关及接地刀闸、ASB-55型接地刀闸各是哪个年份的设备？ | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 1、投标方负责二次元器件更换，指导施工单位人员开展设备拆除、安装、调试； 2、4000A； 3、都是2013年的。
3 | 需求条目编码：0162025000001030756 1、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“投标方按现场停电计划安排技术人员到现场指导拆除、安装、调试等工作。”，而专用技术规范2.6.2要求“投标方应在每台刀闸检修时派出足够的技术人员到现场提供技术服务。”，请招标方明确：本工程是仅需我司指导安装还是需我司施工？ 2、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“提供物资配件需适用于GW16B-252DW、GW16B-252W、GW17B-252DW敞开式隔离开关及接地刀闸”，而表2.2 标准技术特性参数表中均为500kV隔离开关设备要求，请招标方明确：表2.2标准技术特性参数表是否可以按“不适用”响应？ | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 1、投标方负责二次元器件更换，指导施工单位人员开展设备拆除、安装、调试； 2、请按照专用技术规范2.1供货清单（维修内容）中的供货清单和修理设备清单响应。
4 | 需求条目编码：0162025000001030754 1、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“投标方按现场停电计划安排技术人员到现场指导拆除、安装、调试等工作。”，而专用技术规范2.6.2要求“检修设备、物资的施工拆除、安装、调试、检查、维护等由投标方负责完成，南宁局检修人员配合。”，请招标方明确：本工程是仅需我司指导安装还是需我司施工？ 2、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“GW4D-40.5/4000型隔离开关”，而表2.2 标准技术特性参数表中均为500kV隔离开关设备要求，请招标方明确：表2.2标准技术特性参数表是否可以按“不适用”响应？ 3、请招标方明确：本工程 “GW4D-40.5/4000型隔离开关”各是哪个年份的设备？ | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 1、投标方开展设备拆除、安装、调试、二次元器件更换； 2、请按照专用技术规范2.1供货清单（维修内容）中的供货清单和修理设备清单响应。 3、崇左站GW4D-40.5/4000型隔离开关为2007年，永安站GW4D-40.5/4000型隔离开关为2009年。
5 | 需求条目编码：0162025000001030752 1、专用技术规范2.1供货清单（维修内容）要求“投标方需提供本项目工程所需的物资和技术服务（技术人员到现场完成一次设备配件及二次元器件拆除、安装、调试工作）”及2.5.2要求“检修设备、物资的施工拆除、安装、调试、检查、维护等由投标方负责完成，南宁局检修人员配合。”，请招标方明确：本工程是仅需我司指导安装还是需我司施工？ 2、请招标方明确：本工程 SPVT-252型刀闸、 SPO2T-252型刀闸、 SPO-252型刀闸、2SPO3T-252型刀闸、2SPO3T-550型刀闸及SPVT-550型刀闸所对应的额定电流各是多少A？ 3、请招标方明确：本工程 SPVT-252型刀闸、 SPO2T-252型刀闸、 SPO-252型刀闸、2SPO3T-252型刀闸、2SPO3T-550型刀闸及SPVT-550型刀闸各是哪个年份的设备？ | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 1、投标方开展设备拆除、安装、调试、二次元器件更换； 2、本工程 SPVT-252型刀闸（3150A）、 SPO2T-252型刀闸（3150A）、 SPO-252型刀闸（3150A）、2SPO3T-252型刀闸（3150A）、2SPO3T-550型刀闸（4000A)及SPVT-550型刀闸（4000A)所对应的额定电流； 3、本工程 SPVT-252型刀闸（2013、2014）、 SPO2T-252型刀闸（2013、2014）、 SPO-252型刀闸（2013、2014）、2SPO3T-252型刀闸（2013、2014）、2SPO3T-550型刀闸（2014)及SPVT-550型刀闸（2014)所对应的年份。
6 | 需求条目编码：0162025000001030752、0162025000001030754、0162025000001030756、0162025000001030758、0162025000001030767 1、专用技术规范2.2.2 反措执行条文中要求“隔离开关机构箱应配置五防锁具”，请招标方明确：本工程是否需我司提供五防锁具？若需，请明确具体规格及厂家。 | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 无需提供
7 | 招标文件和技术规范书没有规定需提供产品鉴定证书（报告）或型式试验报告或检测报告，按照技术评分标准“第4点-产品鉴定或型式试验或检测报告”的详细评审分项要素要求，请澄清：是否所有通过初评的投标人均只得基础分6分？多提供报告是否不额外加分？ | 专用技术 | 标的 | 移动式换流变压器综合监测装置 | 按照技术评分标准“第4项-产品鉴定或型式试验或检测报告”所列“如招标文件未规定需提供产品鉴定证书（报告）或型式试验报告或检测报告，则所有通过初评的投标人均得基础分。”