## 材料需求单
供货一览表
预算金额：38000元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 铜母线伸缩节 | MST-125×10 | 套 | 2026-03-15 | 18 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 接线板电抗器侧 (a×b=125×125) 母线侧(a×b=125×125) 接线板电抗器侧采用铜铝过渡，B759S-D0105-04、
2 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 铜母线伸缩节 | MST-125×10 | 套 | 2026-03-15 | 9 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 接线板主变侧 (a×b=150×125) 母线侧(a×b=125×125)、B759S-D0105-04、
3 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 铜母线伸缩节 | MST-125×10 | 套 | 2026-03-15 | 18 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 接线板隔离开关侧 (a×b=180×180) 母线侧(a×b=125×125) 接线板隔离开关侧采用铜铝过渡，B759S-D0105-04、
4 | 广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司(202503100001) | 铜母线伸缩节 | MST-125×10 | 套 | 2026-03-15 | 9 | 胡剑华 | 15577889130 | 广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡（高安）变电站 | 接线板穿墙套管侧 (a×b=125×125) 母线侧(a×b=125×125)，B759S-D0105-04、